## титульный лист
Приложение № 6
к приказу от "__" ___________ 2023 г . № _______
«У Т В Е Р Ж ДА Ю»000000
И.о.директора ФБУ «АЛТАЙСКИЙ ЦСМ»
___________________________ Е.В.Романов
« ____ » ______________ 20____ года.
Т А Р И Ф Ы № 1-01/24МУ
на метрологические услуги, оказываемые
ФБУ «АЛТАЙСКИЙ ЦСМ»
(введены с 01.01.2024 года приказом от " 29 " ноября 2023 г. № 198-П)
Редакция по состоянию на 01.03.2024
Изменения внесены: Приказ 13-П от 31.01.2024 г.; Приказ 35-П от 29.02.2024
В данной редакции тарифы подписаны не были. Данный список со всеми изменениями в формате Excell приведен для удобства поиска информации
Приказы об утверждении тарифов и об их изменении с подписями размещены на сайте в формате *.pdf

## Аттестация
Раздел 1. Аттестация
№ п/п | Вид работы (услуги) | Наименование | Базовые типы (характеристики) | Стоимость (без НДС) (руб.)
1 | Аттестация первичная | Адгезиметр |  | 3110
2 | Аттестация первичная | Калибратор диаметра пожарного рукава |  | 1555
3 | Аттестация первичная | Калибр-кольца | КП 601/2 | 463
2 | Аттестация первичная | Кольцо латунное |  | 1244
3 | Аттестация первичная | Конус балансировочный Васильева |  | 1244
4 | Аттестация первичная | Конус для определения подвижности растворной смеси | ПГР | 1244
3 | Аттестация первичная | Конус стандартный | КА | 929
4 | Аттестация первичная | Нож штанцевый для вырубки образцов из резиновых изделий |  | 1861
5 | Аттестация первичная | Печь | GAF DIGITAL IMAGING | 7308
4 | Аттестация первичная | Пластомер | Модель 4000 | 10199
5 | Аттестация первичная | Прибор Вика |  | 1861
6 | Аттестация первичная | Прибор для определения естественного откоса песчаных грунтов | УВТ-3М | 2471
5 | Аттестация первичная | Прибор для определения коэффициента фильтрации грунта | ПКФ | 1861
6 | Аттестация первичная | Прибор свободного набухания грунта ПНГ |  | 1558
7 | Аттестация первичная | Прибор стандартного уплотнения грунта ПСУ |  | 1555
6 | Аттестация первичная | Приспособление для поверки граммометров (корзиночка) |  | 622
7 | Аттестация первичная | Сосуд для отмучивания песка |  | 962
8 | Аттестация первичная | Сосуд для отмучивания щебня |  | 962
7 | Аттестация первичная | Стол поворотный |  | 1861
8 | Аттестация первичная | Столик сменный |  | 1244
9 | Аттестация первичная | Струбцина для испытания на стойкость |  | 3553
8 | Аттестация первичная | Термостаты, шкафы сушильные, электропечь сопротивления муфельная |  | 5041
9 | Аттестация первичная | Форма для битума (восьмерки) |  | 1555
10 | Аттестация первичная | Форма для приготовления образцов кубов, балочек |  | 934
9 | Аттестация первичная | Форма для приготовления цилиндрических образцов |  | 1861
10 | Аттестация первичная | Форма для уплотнения порошка |  | 2176
11 | Аттестация первичная | Формы для испытания асфальтобетона | ЛО | 2085
10 | Аттестация первичная | Центрифуги | MiniSpin, Micro 120, ТЭТА-2; Фуга-Вортекс мини-спин FV-2400; Настольная рефрижераторная центрифуга VELOSITY 14R; BI-ОЦЖ-24; Центрифуга рефрижераторная РС-6; Центрифуга с ротором РК 4*750 ОС-6М; Опн-8и и т.д. | 3993
11 | Аттестация первичная | Цилиндр мерный металлический |  | 1114
12 | Аттестация первичная | Цилиндр стальной со съемным дном и плунжером |  | 1861
11 | Аттестация первичная | Шаблон для отмучивания щебня, песка |  | 934
12 | Аттестация первичная | Шарик стальной |  | 1244
13 | Аттестация периодическая | Автоматический уплотнитель Маршала | АУМ-У | 2682
12 | Аттестация периодическая | Адгезиметр |  | 2682
13 | Аттестация периодическая | Аппарат (с использованием ГСО заказчика) | КИШ-20 | 5140
14 | Аттестация периодическая | Аппарат автоматический для определения дуктильности и усилия при растяжении битумов со встроенным термостатом ДБ-20-100 |  | 3107
13 | Аттестация периодическая | Аппарат автоматический для определения количества смол в нефтепродуктах | ФС-10К | 3163
14 | Аттестация периодическая | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле | АТВО-20, АТВЗ, ПВНЭ | 5504
15 | Аттестация периодическая | Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов | АТХ-200 | 5504
14 | Аттестация периодическая | Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов (с использованием ГСО заказчика) | АРН-ЛАБ-11 (LOIP LP-086) | 6166
15 | Аттестация периодическая | Аппарат для дистилляции нефтепродуктов (с использованием ГСО заказчика) | Herzog HDA | 6166
16 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения давления насыщенных паров | АДП-02 | 3504
| Аттестация периодическая | Аппарат для определения коксуемости нефтепродуктов (по методу Конрадсона) | ТЛ-1 | 4 602,00
15 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения максимальной высоты некоптящего пламени | ЛВП-М | 6957
16 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения низкотемпературных характеристик дизельных топлив | ЛАЗ-М1 | 4190
17 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре | АПФ-01 | 5930
16 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения температуры каплепадения (с использованием ГСО заказчика) | Капля; Капля-20; АКП; ПТП-М | 7036
17 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения температуры помутнения и начала кристаллизации светлых нефтепродуктов | Кристалл-10Э | 6957
18 | Аттестация периодическая | Аппарат для определения фактических смол в моторном топливе | ТОС-ЛАБ-02 | 5504
17 | Аттестация периодическая | Аппарат для оценки термической стабильности реактивных топлив в статических условиях | ТСРТ-2М | 6483
18 | Аттестация периодическая | Аппарат для разгонки нефтепродуктов | АРН-ЛАБ-03 | 7828
19 | Аттестация периодическая | Аппараты для испытания кабелей, твердых и жидких диэлектриков | АИИ-70; АИД-70; АИМ-80 и т.п. | 6897
18 | Аттестация периодическая | Баня водяная |  | 2968
19 | Аттестация периодическая | Вагон - боёк |  | 15775
20 | Аттестация периодическая | Ванна ультразвуковая | ВУ-09-"Я-ФП" | 1124
19 | Аттестация периодическая | Виброплощадка лабораторная |  | 6991
20 | Аттестация периодическая | Габаритная рамка |  | 9484
21 | Аттестация периодическая | Гидростенд | ГС 600/70-463 | 14860
20 | Аттестация периодическая | Дуктилометр | ДБ-2М | 4814
21 | Аттестация периодическая | Игла для пенетрометра |  | 791
22 | Аттестация периодическая | Испытательная установка | микро-Деваль МД-2 | 3107
21 | Аттестация периодическая | Испытательный щуп | D | 2372
22 | Аттестация периодическая | Калибратор диаметра пожарного рукава |  | 1342
23 | Аттестация периодическая | Калибр-кольца | КП 601/2 | 401
22 | Аттестация периодическая | Камера климатическая | СМ60/100-80ТХ | 14290
23 | Аттестация периодическая | Камера нормального твердения образцов |  | 8457
24 | Аттестация периодическая | Климатостат | Р-2 и т.п. | 6710
| Аттестация периодическая | Климатостат в пяти температурных точках (с использованием при аттестации измерительных преобразователей температуры в количестве 12шт.) | КС-200 СПУ и т.п. | 27924
23 | Аттестация периодическая | Колба дистилляционная |  | 1074
24 | Аттестация периодическая | Колба Пека |  | 1610
25 | Аттестация периодическая | Кольцо латунное |  | 1074
24 | Аттестация периодическая | Кольцо режущее для отбора проб грунта |  | 762
25 | Аттестация периодическая | Комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив (с использованием ГСО заказчика) | «Смазка-ДТ» HFRR | 6555
26 | Аттестация периодическая | Комплекс пробоподготовки Темос-Экспресс | Темос-Экспресс | 2734
25 | Аттестация периодическая | Комплект сменных столиков (за 1 шт.) |  | 552
26 | Аттестация периодическая | Конус балансировочный Васильева |  | 1074
27 | Аттестация периодическая | Конус для определения подвижности растворной смеси |  | 808
26 | Аттестация периодическая | Конус стандартный | КА | 799
27 | Аттестация периодическая | Копровая установка |  | 12637
28 | Аттестация периодическая | Культиватор водорослей | КВ-05, КВМ-05 | 2880
27 | Аттестация периодическая | Лаборатория высоковольтных испытаний | ЛВИ, ЭТЛ-10 и т.д. | 21929
28 | Аттестация периодическая | Лабораторный круг истирания | ЛКИ-3 | 3633
29 | Аттестация периодическая | Машина растяжения под давлением | АП 28970.000 | 5534
28 | Аттестация периодическая | Машина трения четырехшариковая | ЧМТ-1 | 9643
29 | Аттестация периодическая | Мельница лабораторная зерновая | ЛЗМ-1 | 3929
30 | Аттестация периодическая | Меры вместимости | В2-ОМЗ | 4739
29 | Аттестация периодическая | Молоток Кашкарова |  | 791
30 | Аттестация периодическая | Нож штанцевый для вырубки образцов из резиновых изделий |  | 1610
31 | Аттестация периодическая | Печь лабораторная (с использованием при аттестации измерительных преобразователей температуры в количестве 9 шт.) |  | 10632
30 | Аттестация периодическая | Площадка бетонная для определения поля обзора водителя и освещенности |  | 6215
31 | Аттестация периодическая | Пресс испытательный | УСГ-1-2 | 12768
32 | Аттестация периодическая | Прибор автоматический для определения времени деэмульсации масла | МОСТ-1М | 5930
31 | Аттестация периодическая | Прибор вакуумного фильтрования | ПВФ-47/2Б | 7194
32 | Аттестация периодическая | Прибор Вика |  | 1610
33 | Аттестация периодическая | Прибор для определения густоты раствора ПГР |  | 1074
32 | Аттестация периодическая | Прибор для определения естественного откоса песчаных грунтов | УВТ-3М | 1520
33 | Аттестация периодическая | Прибор для определения коэффициента фильтрации грунта |  | 1610
34 | Аттестация периодическая | Прибор для определения фактических смол | ПОС-77 | 7178
33 | Аттестация периодическая | Прибор Красного |  | 1344
34 | Аттестация периодическая | Прибор ПСИД | 6-НАТИ | 1554
35 | Аттестация периодическая | Прибор свободного набухания грунта ПНГ |  | 1344
34 | Аттестация периодическая | Прибор СОЮЗДОРНИЙ |  | 1610
35 | Аттестация периодическая | Прибор стандартного уплотнения грунта ПСУ |  | 1342
36 | Аттестация периодическая | Приспособление для поверки граммометров (корзиночка) |  | 536
35 | Аттестация периодическая | Проведение измерений линейных размеров трубы |  | 1610
36 | Аттестация периодическая | Стенд для гидравлического испытания "взрывобезопасных оболочек" |  | 5195
37 | Аттестация периодическая | Стенд для испытаний кабеля на изгиб | МИ-001 | 3949
36 | Аттестация периодическая | Стенд для испытаний кабеля на раздавливание | МР-002 | 3949
37 | Аттестация периодическая | Стенд для испытаний кабеля на растяжение | МР-001 | 3949
38 | Аттестация периодическая | Стенд для испытаний кабеля на скручивание | МК-005 | 3949
37 | Аттестация периодическая | Стенд для испытаний кабеля на удар | УУ-004 | 3949
38 | Аттестация периодическая | Стенд для испытания кабеля на водонепроницаемость | ИВ-004 | 3949
39 | Аттестация периодическая | Стенд для испытания тяг грузовых вагонов |  | 6215
38 | Аттестация периодическая | Стенд для проведения испытаний автосцепок на сцепляемость |  | 13521
39 | Аттестация периодическая | Стенд испытательный | СИД-40 20-00 ТО; ИМ 7805-4335; ИМ 7805-4336 | 3557
40 | Аттестация периодическая | Стенд испытательный | ИМ 7805-4326; ИМ 7805-4327 | 4032
39 | Аттестация периодическая | Стенд испытательный | ПКТБА-СИ | 8300
40 | Аттестация периодическая | Стенд предварительного нагружения тележек |  | 4743
41 | Аттестация периодическая | Стенд проверки высоковольтного чувствительного контура | СПВЧК | 5504
40 | Аттестация периодическая | Стенд универсальный | УИС 01.00.000. | 48982
41 | Аттестация периодическая | Стенд электромагнитных испытаний | ВГЕЦ 42.12.15.006 и т.д. | 8807
42 | Аттестация периодическая | Стол поворотный |  | 2682
41 | Аттестация периодическая | Столик сменный |  | 1074
42 | Аттестация периодическая | Струбцина для испытания на стойкость |  | 3162
43 | Аттестация периодическая | Термальная комната |  | 19207
42 | Аттестация периодическая | Термостаты | ТН-12; ТП-5; ТС-80, ТС-1/80, ТСО-1/80 и т.п. | 2968
43 | Аттестация периодическая | Термостаты воздушные (с использованием при аттестации измерительных преобразователей температуры в количестве 9 шт.) |  | 10632
44 | Аттестация периодическая | Термостаты, криостаты (нестабильность поддержания установленной температуры ±(0,01 - 0,2)°С | KRIOVIST, ВИС-Т, КРИО-ВИС-Т, ВТ3-…ВТ25, КРИО-ВТ, LOIP и т.п. | 9757
43 | Аттестация периодическая | Установка для определения водонепроницаемости | УВФ-6/10 | 7669
44 | Аттестация периодическая | Установка для определения октановых чисел топлив (с применением контрольных и эталонных топлив заказчика) | УИТ-65, УИТ-85, УИТ-85М | 10896
45 | Аттестация периодическая | Установка проверки тормоза вагона мобильноая | УПТВМ | 6318
44 | Аттестация периодическая | Установки высоковольтные пробойные до 15 кВ |  | 3162
45 | Аттестация периодическая | Установки высоковольтные пробойные до 6 кВ |  | 3162
46 | Аттестация периодическая | Устройства для экспозиции рачков | УЭР-03 | 2928
45 | Аттестация периодическая | Устройства для перемешивания пластичных смазок | УППС-10 | 3163
46 | Аттестация периодическая | Устройства испытательные | ПН-20 | 5008
47 | Аттестация периодическая | Устройства испытательные: Афрометры |  | 647
46 | Аттестация периодическая | Устройства испытательные: дефектоскоп магнитопорошковый | МДП-01, МД-12П, МД-12ПШ, МД-12ПЭ, МД-12ПС | 6647
47 | Аттестация периодическая | Устройства испытательные: Стерилизаторы паровые | ГК-100-3м и т.д. | 2752
48 | Аттестация периодическая | Устройства испытательные; установки измерительные для погрузки первичным током (до 2000 А) | РТ 2048М и т.п. | 5417
47 | Аттестация периодическая | Устройство зарядно-разрядное | УЗРАБ-Щ | 4814
48 | Аттестация периодическая | Устройство определения температуры плавления (с использованием ГСО заказчика) | MPA100OPTIMELT | 5369
49 | Аттестация периодическая | Форма для битума (восьмерки) |  | 1342
48 | Аттестация периодическая | Форма для приготовления образцов кубов, балочек |  | 808
49 | Аттестация периодическая | Форма для приготовления цилиндрических образцов |  | 1610
50 | Аттестация периодическая | Форма для уплотнения порошка |  | 1879
49 | Аттестация периодическая | Формы для испытания асфальтобетона | ЛО | 1738
50 | Аттестация периодическая | Холодильники медицинские |  | 2968
51 | Аттестация периодическая | Центрифуга с охлаждением (по двум параметрам - скорость вращения и охлаждение) | Eppendorf 5702R, Biosan LMC- 4200R | 4583
50 | Аттестация периодическая | Центрифуга клиническая |  | 2682
51 | Аттестация периодическая | Цилиндр для определения прочности заполнителя |  | 1074
52 | Аттестация периодическая | Цилиндр мерный металлический |  | 961
51 | Аттестация периодическая | Цилиндр стальной со съемным дном и плунжером |  | 1610
52 | Аттестация периодическая | Шаблон для отмучивания щебня, песка |  | 808
53 | Аттестация периодическая | Шаблон для контроля тормозной колодки |  | 1074
52 | Аттестация периодическая | Шарик стальной |  | 1074
53 | Аттестация периодическая | Шкафы сушильные | 2Б151, СНОЛ и т.п. | 2734
54 | Аттестация периодическая | Шкафы сушильные, лабораторные печи, термостаты воздушные (с использованием при аттестации измерительных преобразователей температуры в количестве 9 шт.) | FP53, SNOL 67/350, SNOL 58/350 | 10632
53 | Аттестация периодическая | Штамп для нанесения меток на образцы |  | 808
54 | Аттестация периодическая | Штыковка |  | 1342
55 | Аттестация периодическая | Электропечь сопротивления муфельная | МТП-2; -2М; СУОЛ; СНОЛ и т.п. | 2734
| Главныйметролог |  | С.Е.Сорокин
| НачальникПЭО |  | И.А.Кулишова

## Калибровка
Раздел 2. Калибровка
№ п/п | Вид работы (услуги) | Наименование | Базовые типы (характеристики) | Стоимость (без НДС) (руб.)
1 | Калибровка | Ампервольтметр | к установке У5053 | 2003
2 | Калибровка | Весовое устройство 16 т | Силос | 10659
3 | Калибровка | Весовое устройство 32 т | Силос | 14054
2 | Калибровка | Весовое устройство от 5000 кг до 10000 кг |  | 4739
3 | Калибровка | Весы автомобильные поосного взвешивания | Исток-20 | 5529
4 | Калибровка | Высотомер клиновый |  | 3953
3 | Калибровка | Головка весовая | RAPIDO | 1554
4 | Калибровка | Гриндометр |  | 1376
5 | Калибровка | Груз контрольный |  | 1579
4 | Калибровка | Датчики | С2-7-С2; С2-20-С3; 2-10-С3; МВ-50D1 | 4426
5 | Калибровка | Датчики силоизмерительные тензорезисторные | свыше 10 kN до 100 kN | 3163
6 | Калибровка | Датчики силоизмерительные тензорезисторные | свыше 100 kN | 4743
5 | Калибровка | Датчики силоизмерительные тензорезисторные | до 10 kN | 1581
6 | Калибровка | Ёмкость | до 50 л | 1184
7 | Калибровка | Ёмкость пищевая (за одну секцию) | от 5000 до 10000 л | 4347
6 | Калибровка | Ёмкость пищевая (за одну секцию) | свыше 10000 л | 5534
7 | Калибровка | Измеритель степени пучности грунтов | УПГ-МГ4 "Грунта" | 7116
8 | Калибровка | Измерительный щуп для внутренних измерений |  | 1976
7 | Калибровка | Испытатель полевых линий | П-324М | 5672
8 | Калибровка | Испытательный комплекс | РЕТОМ-30КА | 10785
9 | Калибровка | Калибр гладкий |  | 790
8 | Калибровка | Калибр для контроля параметров разгрузочной канавки | (за измерение) | 401
9 | Калибровка | Калибр для контроля разгрузочных канавок предпоподступичных частей оси | R25, R35 | 427
10 | Калибровка | Калибр для контроля размера в осях |  | 401
9 | Калибровка | Калибр для проверки параметров разгрузочной канавки | за измерение | 401
10 | Калибровка | Калибр для промера высоты автосцепки и провисания головки автосцепки | за измерение | 401
11 | Калибровка | Калибратор картофельный веерный |  | 125
10 | Калибровка | Клин тарированный для проверки щелей и зазоров |  | 1184
11 | Калибровка | Ключ моментный индикаторный специальный с переходником | КМИС-Т-Р (0…600)Нм, КМИС-П-1000 (1000Нм) и т.п. | 3953
12 | Калибровка | Колба мерная (несколько шкал) |  | 790
11 | Калибровка | Кольцо установочное |  | 1831
12 | Калибровка | Комплект калибров для контроля детали "Башмак 1-2 ГОСТ 34075-2017" |  | 3884
13 | Калибровка | Контрольная оправка с конусом Морзе |  | 1581
12 | Калибровка | Контршаблон абсолютного шаблона | Т 447.06.000 | 3954
13 | Калибровка | Контршаблон автосцепочный | 889А | 355
14 | Калибровка | Контршаблон автосцепочный | 896А | 355
13 | Калибровка | Корзинка для тарирования гирь |  | 791
14 | Калибровка | Курвиметр |  | 1795
15 | Калибровка | Линейка для измерения расстояния между скользунами и буксовыми |  | 1833
14 | Калибровка | Линейка межцентровая |  | 1833
15 | Калибровка | Линии полуавтоматические для определения сахаристости свеклы | УЛС-1 | 17923
16 | Калибровка | Машина мерительно-браковочная | "РоллТекс" мод. В 01.31 | 5930
15 | Калибровка | Мера поверочная от прибора Робокон | за измерение | 1831
16 | Калибровка | Меры настроичные |  | 1263
17 | Калибровка | Меры толщины |  | 396
16 | Калибровка | Меры установочные |  | 1833
17 | Калибровка | Микроманометр | ММП-1 и т.п. | 2766
18 | Калибровка | Микрометр специальный для колесных центров МКСЦ |  | 921
17 | Калибровка | Микрометр специальный для подшипниковых щитов | МКСП | 921
18 | Калибровка | Мосты переменного тока высоковольтные автоматические | СА7100 | 7623
19 | Калибровка | Мультиметр цифровой (за один вид измерений) | 1. измерение напряжения постоянного тока 2. измерение напряжения переменного тока 3. измерение силы постоянного тока 4. измерение силы переменного тока 5. измерение сопролотивния 6. измерение частоты | 878
18 | Калибровка | Мультиметр цифровой (за один дополнительный вид измерений) | 1. измерение напряжения постоянного тока 2. измерение напряжения переменного тока 3. измерение силы постоянного тока 4. измерение силы переменного тока 5. измерение сопролотивния 6. измерение частоты | 321
19 | Калибровка | Нутромер микрометрический специальный для бандажей колесных пар | НМСБ | 2798
20 | Калибровка | Определитель угла поворота | ОУ-1 | 1186
19 | Калибровка | Пенетрометр |  | 1279
20 | Калибровка | Пипетка стеклянная (несколько шкал) |  | 790
21 | Калибровка | Прибор для измерения твердости материалов |  | 1184
20 | Калибровка | Прибор для определения твердости металлов | ХПО | 2608
21 | Калибровка | Прибор измерения параметров коррозийной агрессивности проб грунта | ПИКАП-М | 5534
22 | Калибровка | Прибор контроля силы нажатия | ПКСН-1 | 1740
| Калибровка | Призма поверочная | П 1-3 | 790
21 | Калибровка | Приспособление для контроля измерительного усилия микрометров |  | 1184
22 | Калибровка | Приспособление для контроля колесной пары | за измерение | 401
23 | Калибровка | Приспособление для проверки биения валов |  | 639
22 | Калибровка | Провода компенсационные |  | 1738
23 | Калибровка | Скоба для контроля колес по кругу катания | за измерение | 660
24 | Калибровка | Спецгруз |  | 918
23 | Калибровка | Стабилизатор переменного напряжения | Б2-3 | 2349
24 | Калибровка | Стандартный образец предприятия |  | 1279
25 | Калибровка | Стенд для ремонта и автоматических испытаний соединительных рукавов | САИР | 3557
24 | Калибровка | Стойка измерительная универсальная | СИУ-Ш | 1831
25 | Калибровка | Ступенчатый калибр |  | 1198
26 | Калибровка | Счетчик метров |  | 1659
25 | Калибровка | Тензометр | ИН-11 | 2397
26 | Калибровка | Термометр цифровой (за одну измеряемую точку) |  | 1264
27 | Калибровка | Тестер средств радиосвязи | CMS 50 | 6176
26 | Калибровка | Тест-система | СКО | 6316
27 | Калибровка | Толщиномер индикаторный | ТНБ-5-А, ТНК-10-А | 1343
28 | Калибровка | Толщиномер цельнокатанных колес | Т 447.07.000 | 3163
27 | Калибровка | Транспортир геодезический |  | 870
28 | Калибровка | Угломер склона | УС-01 | 1554
29 | Калибровка | Универсальный шаблон (А.И.Красовского) |  | 1917
28 | Калибровка | Универсальный шаблон сварщика |  | 1917
29 | Калибровка | Уровни строительные | Staver и т.п. | 908
30 | Калибровка | Установка для измерения длины кабеля или провода | ИД-20 | 1901
29 | Калибровка | Установка для измерения параметров радиостанций (четыре параметра) | К2-82 | 3017
30 | Калибровка | Установочная мера - кольцо |  | 1831
31 | Калибровка | Установочная мера - пробка |  | 1831
30 | Калибровка | Устройство калипер |  | 1186
31 | Калибровка | Устройство контроля усилия контактного нажатия | НИК-901 | 1740
32 | Калибровка | Фазоизмеритель | к установке У5053 | 2003
31 | Калибровка | Цистерна пищевая объемом до 500 дм3 | за секцию | 2531
32 | Калибровка | Цистерна пищевая объемом от 500 до 5000 дм3 | за секцию | 3557
33 | Калибровка | Шаблон абсолютный вагонный | Т 447.05.000 | 3954
32 | Калибровка | Шаблон ВПГ | Т 447.08.000 | 3163
33 | Калибровка | Шаблон для поверки радиусов |  | 1422
34 | Калибровка | Шаблон контроля прямолинейности | ПКШ-02.000 | 791
33 | Калибровка | Шаблон контроля угла наклона дюбеля | ПКШ-03.000 | 791
34 | Калибровка | Шаблон лещадности |  | 961
35 | Калибровка | Шаблон положения колеса на оси колесной пары | ШПКВ | 2745
34 | Калибровка | Шаблон-калибр автосцепочный | 889А | 355
35 | Калибровка | Шаблон-калибр автосцепочный | 834А | 2014
36 | Калибровка | Шаблон-калибр автосцепочный | 816А | 671
35 | Калибровка | Шаблон-калибр автосцепочный | 827А | 355
36 | Калибровка | Шаблон-рамка |  | 3949
37 | Калибровка | Шаблон-скоба |  | 3949
36 | Калибровка | Шаблоны радиусные |  | 256
37 | Калибровка | Штангенциркуль колесно-буксовых односторонний | ШЦКБО | 2745
38 | Калибровка | Штангенциркуль специальный середины оси | ШЦСО | 2745
37 | Калибровка | Щуп для контроля зазоров оси |  | 126
| Главныйметролог |  | С.Е.Сорокин
| НачальникПЭО |  | И.А.Кулишова

## Контроль технического состояния
Раздел 3. Контроль технического состояния
№ п/п | Вид работы (услуги) | Наименование | Базовые типы (характеристики) | Стоимость (без НДС) (руб.)
1 | Контроль технического состояния | Аппарат для гальванизации | Поток-1 (ГЭ-50-2), Поток-Бр, ПОТОК-ЭМА-Н | 667
2 | Контроль технического состояния | Аппарат для лечения диадинамическими токами | Тонус-1 ДТ-50-3, Тонус ДТГ, Тонус-1М ДДТ-50-8, Тонус-2М | 1331
3 | Контроль технического состояния | Аппарат для лечения диадинамическими токами | Тонус-Бр (2 канала) | 1664
4 | Контроль технического состояния | Аппарат для магнитоакустической терапии портативный (измерение амплитудного значения магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата) | МАГОФОН-01 | 630
5 | Контроль технического состояния | Аппарат для магнито-лазерной терапии | МИЛТА | 2358
6 | Контроль технического состояния | Аппарат для магнитотерапии | АМНП-01/02 «Солнышко» | 611
7 | Контроль технического состояния | Аппарат для электромагнитной терапии | Каскад | 1388
8 | Контроль технического состояния | Аппарат для электроультразвуковой терапии | Sonopuls, модели: 190, 492, 692id, 692idv | 3329
9 | Контроль технического состояния | Аппарат лазерный терапевтический | Орион Степ | 1719
10 | Контроль технического состояния | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический | Рикта | 2358
11 | Контроль технического состояния | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный | МАГ-30 | 514
12 | Контроль технического состояния | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс - 4, 5, 6 | 1388
13 | Контроль технического состояния | Аппараты для гальванизации и лекарственного электрофореза | ЭЛФОР, ЭЛФОР-плюс, ЭЛФОР-ПРОФ | 667
14 | Контроль технического состояния | Аппараты для исследования функции внешнего дыхания | MasterScreen | 4555
15 | Контроль технического состояния | Аппараты для магнитотерапии | Полюс-1, 2, 3, 4, 101 | 1425
16 | Контроль технического состояния | Аппараты для местной дарсонвализации и гальванизации | Искра-1, Искра-3, Искра-4 | 1042
17 | Контроль технического состояния | Аппараты для терапии электросном | ЭС-10-5 | 1664
18 | Контроль технического состояния | Аппараты для УВЧ-терапии | УВЧ-30, УВЧ-50, УВЧ-60, УВЧ-66, УВЧ-70, УВЧ-80 | 1249
19 | Контроль технического состояния | Аппараты магнитотерапевтические | АЛМАГ, АЛМАГ -01, АЛМАГ -02, АЛМАГ-03 | 1425
20 | Контроль технического состояния | Аппараты магнитотерапевтический бегущим магнитным полем для урологии и сексопатологии | АМУС-01-"ИНТРАМАГ" | 1388
21 | Контроль технического состояния | Аппараты магнитотерапевтический импульсные | Алимп-1 | 1425
22 | Контроль технического состояния | Аппараты низкочастотной магнитотерапии | Магнитер (АМТ-01, АМТ-02) | 1425
23 | Контроль технического состояния | Аппараты низкочастотной физиотерапии | Амплипульс – 7,8 | 1664
24 | Контроль технического состояния | Аппараты терапевтический лазерные | Мустанг, МУСТАНГ-2000 | 2219
25 | Контроль технического состояния | Аппараты ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01, УЗТ-1.02, УЗТ- 1.3.01, УЗТ-1.03, УЗТ-1.04, УЗТ-1.07, УЗТ-1.08, УЗТ-3.01, УЗТ-3.05 | 1388
26 | Контроль технического состояния | Бесконтактный инфракрасный термометр | JXB-178 | 1683
27 | Контроль технического состояния | Дефибриллятор-монитор | Efficia DFM100 | 2358
28 | Контроль технического состояния | Дефибриллятор-монитор | ДКИ-Н-08 "АКСИОН-Х", ДКИ-Н-10 "АКСИОН", ДКИ-Н-11 "АКСИОН" | 2358
29 | Контроль технического состояния | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый | ДФР-02 | 2358
30 | Контроль технического состояния | Дефибрилляторы | серии PRIMEDIC – PRIMEDIC DEFI-N (M100), PRIMEDIC DEFI-B (M110) | 2358
31 | Контроль технического состояния | Измерение энергетической освещенности бактерицидных ламп | 1 лампа | 281
32 | Контроль технического состояния | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-"Я"-ФП, КБн-"Я"-ФП | 486
33 | Контроль технического состояния | Кардиоусилитель | ЭК6Ц-02-КАРДи 2/4 "КАРДИОВИЗОР" | 2978
34 | Контроль технического состояния | Кардиоусилитель | «КАРДИОВИЗОР» | 2087
35 | Контроль технического состояния | Комплексы спирографические | СПИРОКОМ | 4555
36 | Контроль технического состояния | Монитор пациента модульный (выпуск до 26.12.2019) | IntelliVue MX, исп. IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800 | 4187
37 | Контроль технического состояния | Монитор фетальный | Avalon FM20, Avalon FM30, Avalon FM40, Avalon FM50 | 5092
38 | Контроль технического состояния | Облучатели - рециркуляторы бактерицидные. (Измерение энергетической освещённости бактерицидных ламп) | ОБРПе-2х30 (2 лампы) | 563
39 | Контроль технического состояния | Облучатели бактерицидные (Измерение энергетической освещённости бактерицидных ламп) | ОБН-150 | 563
40 | Контроль технического состояния | Облучатели бактерицидные (Измерение энергетической освещённости бактерицидных ламп) | ОБПе-300 (4 лампы) | 1127
41 | Контроль технического состояния | Облучатели УФ для локализованных облучений | БОП; "Солнышко" - ОУФв-02, ОУФ-07, ОУФб-04, ОУФк-05; ОУФну (УГН-1) | 486
42 | Контроль технического состояния | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК-21 | 486
43 | Контроль технического состояния | Облучатель ультрафиолетовый стационарный | УГН-1 | 486
44 | Контроль технического состояния | Облучатель-рециркулятор бактерицидный (Измерение энергетической освещённости бактерицидных ламп) | ОРБпБ-01 "СИБЭСТ-100". | 563
45 | Контроль технического состояния | Пик-Индикатор | ПФИ-1 | 1166
46 | Контроль технического состояния | Пневмотахометр автоматизированный (компьютерный спироанализатор) | "ЭТОН-01" | 4555
47 | Контроль технического состояния | Пульсоксиметр напалечный | MD300C, исп. MD300C3, MD300C318, MD300C1 | 2915
48 | Контроль технического состояния | Пульсоксиметры |  | 2915
49 | Контроль технического состояния | Спирометр | Easy On-PC, SpiroUSB | 4555
50 | Контроль технического состояния | Установка для электротехнического синтеза нейтрального анолита АНК для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации | СТЭЛ-10Н-120-01 | 1341
51 | Контроль технического состояния | Фетальный допплер | BabeCare | 2330
52 | Контроль технического состояния | Фетальный монитор | BT 200, BT 200V, BT 300S, BT 300D, BT 330, BT 350 (Bistos) | 2978
53 | Контроль технического состояния | Электрокардиограф | SCHILLER, мод. MS-2010, MS-2015, MS-2007 | 2087
54 | Контроль технического состояния | Электростимулятор | ЭМС-30-3 "Стимул-1" | 1178
55 | Контроль технического состояния | Электростимулятор чрескожный универсальный | ДЭНАС-ПКМ | 2330
56 | Контроль технического состояния | Электростимуляторы импульсивные | Миоритм-040 | 2775
57 | Контроль технического состояния | Электроэнцефалограф | НЕЙРОКОМ | 5456
58 | Контроль технического состояния | Энцефалографы цифровые | "Нейроскоп"(NeuroScope) | 5360
| Главныйметролог |  | С.Е.Сорокин
| НачальникПЭО |  | И.А.Кулишова

## Прочие метрологические услуги
Раздел 4. Прочие метрологические услуги
№ п/п | Вид работы (услуги) | Наименование | Базовые типы (характеристики) | Стоимость (без НДС) (руб.)
1 | Геометрические замеры | Контроль геометрических параметров диафрагмы |  | 1554
2 | Градуирование | Манометры, вакууметры КТ 0,4 |  | 1257
3 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 100 куб.м | 22116
4 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 200 куб.м | 25232
5 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 400 куб.м | 31585
6 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 700 куб.м | 33709
7 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 1000 куб.м | 36826
8 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 2000 куб.м | 39439
9 | Градуировка | Вертикальных резервуаров | 3000 куб.м | 42772
10 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | до 5 куб.м | 4063
11 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | от 5 до 10 куб.м | 5181
12 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | от 10 до 25 куб.м | 6098
13 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | от 25 до 50 куб.м | 7066
14 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | от 50 до 75 куб.м | 7872
15 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | от 75 до 100 куб.м | 9167
16 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (геометрическим методом) | от 100 до 125 куб.м | 9744
17 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (объемным методом) | до 5 куб.м | 6554
18 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (объемным методом) | от 5 до 15 куб.м | 14731
19 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (объемным методом) | от 15 до 25 куб.м | 21169
20 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (объемным методом) | от 25 до 50 куб.м | 23971
21 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (объемным методом) | от 50 до 75 куб.м | 29618
22 | Градуировка | Горизонтальных резервуаров (объемным методом) | от 75 до 100 куб.м | 38005
23 | Градуировка | Емкости для отходов |  | 3949
24 | Градуировка | Манометры, вакууметры КТ 0,15. | МО; ВО | 1297
25 | Градуировка | Манометры, вакууметры КТ 0,25. | МО; ВО | 1257
26 | Градуировка | Термоэлектрические преобразователи через 20° С от - 200° до 0° С | ХА, ХК, ПП | 2024
27 | Градуировка | Термоэлектрические преобразователи через 50° С от 0° до1200° С | ХА, ХК, ПП | 8101
28 | Исследование | Счетчика эл.энергии на предмет самохода на одной точке по заявленной температуре |  | 1315
29 | Настройка | Аппараты и установки испытания диэлектриков | АИД-70М; АИД-70; АИД-70Ц; АИМ-90; АИМ-90Ц; СКАТ-70; СКАТ-70П; СКАТ-М100; УИМ-90М; УПУ-10; УПУ-1М; УПУ-21; ИСВН-20 и т.п. | 7800
30 | Настройка | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, анализаторы паро этанола, сигнализаторы паров этанола пороговые | АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch; Lion Intoxilyzer 8000; Alcotest мод. 6510; Alcotest мод. 6810; Alert J4X.ec; Alcotest 7410; Lion Alcolmeter; АЛКОТЕКТОР PRO-100 ; АКПЭ-01-"Мета"; АКПЭ-01; АКПЭ-01.01; АКПЭ-01.01М; Алкотест-603 и т.д. | 1755
31 | Обновление конфигурации | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Lion, мод. SD-400, SD-400P | 1161
32 | Опробование | Весы | ВА-20П | 4190
33 | Подгонка грузов | Грузопоршневые манометры (подгонка грузов) |  | 1581
| Переоформление | Дубликат градуировочных таблиц |  | 601
34 | Переоформление | Извещения о непригодности |  | 601
35 | Переоформление | Свидетельства о поверке |  | 601
36 | Предоставление | Протокола поверки СИ |  | 601
37 | Разработка | Программа и методика аттестации испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 |  | 2747
38 | Расчет | Градуировочных таблиц по данным предприятия |  | 3276
39 | Расчет | Сужающего устройства (СУ), расхода жидкостей и газов по ГОСТ 8.586.2 | Диафрагма с угловым, или фланцевым, или трехрадиусным отбором давления (сопла ИСА 1932, эллипсные сопла, сопла Вентури, трубы Вентури) | 4265
| Консервация | Консервация: меры длины концевые, меры угловые призматические (за 1 шт.) |  | 15
| Расконсервация | Расконсервация: меры длины концевые, меры угловые призматические (за 1 шт.) |  | 15
| Очистка | Очистка от загрязнений и консервационных смазок: инструмент измерительный (за 1шт.) |  | 130
40 | Перевозка | Перевозка технических устройств измерительными функциями по месту нахождения Заказчика с использованием транспорта Исполнителя (кроме специализированного весоповерочного автомобиля марки МАЗ) (с выездом за город) | за 1 км | 38
41 | Перевозка | Перевозка технических устройств измерительными функциями по месту нахождения Заказчика с использованием транспорта Исполнителя ( (кроме специализированного весоповерочного автомобиля марки МАЗ) при оказании услуг на территории Заказчика (без выезда из города) | за 1 час | 1110
42 | Перевозка | Перевозка технических устройств измерительными функциями по месту нахождения Заказчика с использованием специализированного весоповерочного автомобиля Исполнителя (с выездом за город) | за 1 км | 66
43 | Перевозка | Перевозка технических устройств измерительными функциями по месту нахождения Заказчика с использованием специализированного весоповерочного автомобиля Исполнителя (без выезда из города) | за 1 час | 2358
44 | Перевозка | Использование манипулятора специализированного весоповерочного автомобиля Исполнителя для организации метрологических работ | за 1 час | 2358
45 | Перевозка | Перевозка градуировочной установки и УПМ-200 на прицепе с автомобилем УАЗ Патриот (без выезда из города) | за 1 час | 2219
46 | Перевозка | Перевозка градуировочной установки и УПМ-200 на прицепе с автомобилем УАЗ Патриот (с выездом за город) | за 1 км | 50
| Главныйметролог |  | С.Е.Сорокин
| НачальникПЭО |  | И.А.Кулишова