## титульный лист
Приложение № 3
к приказу от "__" ___________ 2023 г . № _______
«У Т В Е Р Ж ДА Ю»000000
И.о.директора ФБУ «АЛТАЙСКИЙ ЦСМ»
___________________________ Е.В.Романов
« ____ » ______________ 20____ года.
Т А Р И Ф Ы № 1-01/24
на поверку средств измерений
ФБУ «АЛТАЙСКИЙ ЦСМ»
(введены с 01.01.2024 года приказом от " 29 " ноября 2023 г. № 198-П)
Редакция по состоянию на 02.05.2024
Изменения внесены: Приказ 13-П от 31.01.2024 г.; Приказ 35-П от 29.02.2024; Приказ 81-П от 02.05.2024
В данной редакции тарифы подписаны не были. Данный список со всеми изменениями в формате Excell приведен для удобства поиска информации
Приказы об утверждении тарифов и об их изменении с подписями размещены на сайте в формате *.pdf

## Тарифы для печати
В данной редакции тарифы подписаны не были. Данный список со всеми изменениями в формате Excell приведен для удобства поиска информации
Приказы об утверждении тарифов и об их изменении с подписями размещены на сайте в формате *.pdf
№ п/п | Код поверки | Наименование групп СИ | Типы средств измерений (Метрологические характеристики) | Цена без НДС (руб)
27 Измерения геометрических величин
1 | 27А5020 | Анализаторы поля зрения | ПНР-03 | 1580
2 | 27Б5320 | Наборы принадлежностей к мерам длин концевым (Боковики) |  | 146
3 | 27В3430ГЗ | Вилки лесные измерительные |  | 144.03
4 | 27Г4830 | Глубиномеры индикаторные | ГИ | 691
5 | 27Г4840 | Глубиномеры микрометрические (0...100 мм; кл.1;2) | ГМ | 433
6 | 27Г5480 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ИГ-1, ИГ-2, ИГМ | 875
7 | 27Д4330 | Длиномеры оптические вертикальные | ДВО, ДВЭ | 1173
8 | 27Д4335 | Длиномеры оптические вертикальные с электронным отсчетом | ИЗВ-5. -1, -2, -3, -4 | 3658
9 | 27Д4360 | Длиномеры оптические горизонтальные | ДГЭ | 2185
10 | 27Д5247 | Дозаторы-пробники Журавлева |  | 839
11 | 27И2160 | Измерители деформации клейковины | ИДК | 4380
12 | 27И2420 | Измерители длины материалов | ИДМ | 4347
13 | 27И5150 | Индикаторы многооборотные | 1МИГ, 2МИГ | 808
14 | 27И5160 | Индикаторы рычажно-зубчатые (0…0,8 мм) | ИРБ | 795
15 | 27И5175 | Индикаторы часового типа | ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10 | 505
16 | 27И5180 | Индикаторы часового типа | ИЧ-25, ИЧ-50 | 722
17 | 27К5550 | Кольца установочные (10-160 мм) |  | 1831
18 | 27К5610 | Курвиметры полевые (0-999,99) м |  | 1795
19 | 27Л3535ГЗ | Линейки измерительные металлические (0-1000) мм (за 1 шкалу) |  | 144.03
20 | 27Л3540 | Линейки поверочные (до 630 мм) | ШП, ШД | 1968
21 | 27Л3543 | Линейки поверочные (свыше 630 до 1000) мм | ШП, ШД | 3005
22 | 27Л3553 | Линейки лекальные (до 500 мм) | ЛД, ЛТ, ЛЧ | 731
23 | 27Л8640 | Лупы измерительные | ЛИ | 821
24 | 27М0940 | Машины оптико-механические | ИЗМ 1 | 7699
25 | 27М2657 | Меры длины концевые (0,1...100 мм; 3;4 разряд; на 1 шт.) |  | 211
26 | 27М2658 | Меры длины концевые (0,5...100 мм); кл.4;5; на 1 шт.) |  | 220
27 | 27М2660 | Меры длины концевые (100...1000 мм; 3;4 разряд; на 1 шт.) |  | 946
28 | 27М2661 | Меры длины концевые 4 разряда (0,1…0,9 мм) (1шт.) |  | 236
29 | 27М2662 | Меры длины концевые 3 разряда (от 0,1…0,9 мм) (1 шт.) |  | 285
30 | 27М2944 | Меры угловые призматические Тип 2;3 (4 разряд, КТ 2; на 1 угол) |  | 286
31 | 27М3040 | Меры установочные к микрометрам гладким (25... 125 мм) |  | 290
32 | 27М3045 | Меры установочные к микрометрам гладким (150...600 мм) |  | 367
33 | 27М3172ГЗ | Метроштоки (до 3,5 метров) |  | 518.5
34 | 27М3173ГЗ | Метроштоки (более 3,5 метров) |  | 576.11
35 | 27М3180ГЗ | Метры деревянные и металлические |  | 138.27
36 | 27М3340 | Микаторы ( с ц.д. 1, 2 мкм) | 1ИПМ, 2ИПМ | 1023
37 | 27М3350 | Микаторы, микрокаторы, миниметры (ц.д.менее 1 мкм) |  | 1534
38 | 27М3370 | Миникаторы | ИРП, ИРПВ | 877
39 | 27М3420 | Микрометры (0...25 мм) | МГ, МК, МЛ, МТ | 450
40 | 27М3425 | Микрометры (25...600 мм) | МЗ, МК, МЛ, МТ | 614
41 | 27М3450 | Микрометры рычажные (0...25 мм) | МР, МРИ | 649
42 | 27М3455 | Микрометры рычажные (25...50 мм и более) | МР, МРИ | 683
43 | 27М3620 | Микроскопы универсальные | УИМ | 4664
44 | 27М3640 | Микроскопы инструментальные | БМИ, ММИ | 3415
45 | 27М3680 | Микроскопы отсчетные | МИР-2, МПБ-2, МИР-3 | 877
46 | 27Н8730 | Нутромеры микрометрические (50... 175 мм) | НМ | 2021
47 | 27Н8740 | Нутромеры микрометрические (175…1250 мм) | НМ | 2798
48 | 27Н8760 | Нутромеры индикаторные (ц.д.0,001;0,002мм) (0-260) мм |  | 1023
49 | 27Н8770 | Нутромеры индикаторные (ц.д.0,01 мм) (6-450) мм | НИ | 832
50 | 27О0640 | Образцы шероховатости сравнения (на 1 образец) | ОШС | 469
51 | 27О6720 | Оптикаторы (ц.д.0,0005 мм и более) | 01П, 02П, ПР | 2049
52 | 27О6760 | Оптиметры горизонтальные | ИКГ | 1245
53 | 27О6770 | Оптиметры вертикальные | ИКВ | 1163
54 | 27П4330 | Плита поверочная | до 1000 мм | 5881
55 | 27П4740 | Пластины плоские стеклянные (кл.2) | ПИ-60, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120 | 649
56 | 27П4780 | Пластины плоскопараллельные стеклянные (на 1 шт.) | ПМ | 364
57 | 27П6212 | Приборы для поверки индикаторов | ППИ-3, ППИ-4 и т.д. | 3762
58 | 27П6218 | Приборы для контроля путевых шаблонов |  | 3658
59 | 27П6230 | Приборы для поверки угловых мер | КПУ-3 | 1478
60 | 27П6310 | Приборы полуавтоматические для контроля блоков роликовых подшипников | 4156 | 4743
61 | 27П6315 | Приборы для контроля схождения передних колес автомобилей | ПСК-Л, ПСК-М | 961
62 | 27П6520 | Профилометры поверхности катания колесной пары | ИКП | 5732
63 | 27П6780 | Проекторы измерительные | ПИ-250, ПИ-400 | 2177
64 | 27П6840 | Профилометры |  | 2487
65 | 27П6841 | Профилографы-профилометры | Мод.201, Мод.250, Мод.252 | 2852
66 | 27Р2340 | Рейки нивелирные деревянные | РН-3, РН-10 и т.п. | 731
67 | 27Р2341 | Рейки нивелирные телескопические |  | 586
68 | 27Р2342 | Рейки дорожные универсальные |  | 1691
69 | 27Р5710 | Ростомеры медицинские |  | 846
70 | 27Р8422ГЗ | Рулетки измерительные металлические (до 10м) | до 10 м | 149.79
71 | 27Р8423ГЗ | Рулетки измерительные металлические (до 20м) | до 20 м | 270.77
72 | 27Р8424ГЗ | Рулетки измерительные металлические до 100 м | до 100 м | 518.5
73 | 27Р8440ГЗ | Рулетки измерительные металлические с лотом до 10 м | до 10 м (с лотом) | 541.54
74 | 27Р8442ГЗ | Рулетки измерительные металлические с лотом до 20 м | до 20 м (с лотом) | 777.75
75 | 27Р8444 | Рулетки измерительные металлические с лотом (до 50 м) |  | 1267
76 | 27С3520ГЗ | Скобы лесные |  | 144.03
77 | 27С3539 | Скобы индикаторные | СИ | 521
78 | 27С3540 | Скобы с отсчетным устройством (до 150 мм) | СР | 521
79 | 27С3550 | Скобы с отсчетным устройством (свыше 150 мм) |  | 660
80 | 27С3760 | Сита контрольные |  | 1463
81 | 27С3761 | Сита металлические лабораторные |  | 393
82 | 27С3763 | Сита лабораторные с расчетом неопределенности с размером ячейки до 3 мм |  | 4298
83 | 27С3765 | Сита лабораторные с расчетом неопределенности с размером ячейки св. 3 мм |  | 2582
84 | 27С7522 | Стойки | С I, С II, С III | 509
85 | 27Т5420 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные (0-50) мм | ТР,ТН,С-10Б,С-25 | 367
86 | 27У1440 | Угломеры оптические, с нониусом, маятниковые |  | 433
87 | 27У1530 | Угольники поверочные (до 400 мм; кл.0) |  | 1463
88 | 27У1531 | Угольники поверочные лекальные (до 100 мм) |  | 1096
89 | 27У1533 | Угольники поверочные (свыше 400 мм до 630 мм) | УП, УШ, УЛП | 660
90 | 27У1540 | Угольники поверочные (до 100 мм) | УП, УШ, УЛП | 433
91 | 27У1541 | Угольники поверочные (от 100 до 400 мм) | УП, УШ, УЛП | 510
92 | 27У3120 | Устройство для контроля геометрических параметров автомобильных дорог | КП-232С | 5133
93 | 27У6550 | Уровни рамные и брусковые |  | 722
94 | 27У7210 | Автоматизированные установки для контроля параметров колесных пар | УКБ-01, УКПП-01, УКПП-02, УПК-01, УПЛК-01, УПП-01, УПР-01 | 3220
95 | 27У7721 | Установки для измерения диаметров осей и колесных пар | АХМ-200, WSM-600 | 14379
96 | 27Ш0060 | Шаблоны путевые контрольные | КШ | 1340
97 | 27Ш7022 | Штативы | Ш I, Ш II, Ш III, ШМ I, ШМ II, ШМ III | 509
98 | 27Ш7030 | Штангенциркули до 150 мм | ШЦ-I | 270
99 | 27Ш7035 | Штангенциркули от 150 до 320 мм | ШЦ-II | 337
100 | 27Ш7037 | Штангенциркули свыше 630 мм |  | 748
101 | 27Ш7040 | Штангенциркули путевые | ПШВ | 1343
102 | 27Ш7041 | Штангенреймассы (до 400 мм) |  | 551
103 | 27Ш7051 | Штангенреймассы (от 400 до 1000 мм) | ШР | 579
104 | 27Ш7060 | Штангенциркули от 320 до 630 мм | ШЦ-III, ШЗ | 677
105 | 27Ш7061 | Штангензубомеры |  | 722
106 | 27Ш7080 | Штангенглубиномеры (до 1000 мм) |  | 485
107 | 27Щ8640 | Щупы (наборы: за 1 щуп) |  | 126
108 | 27Э3240 | Экзаменаторы | Мод. 130 | 2557
| 28 Измерения механических величин |  |  | 0
109 | 28В2031ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 10 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 10 т | 2189.22
110 | 28В2032ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 15 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 15 т | 2419.66
111 | 28В2034ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 25 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 25 т | 2707.72
112 | 28В2035ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 30 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 30 т | 3629.49
113 | 28В2036ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 40 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 40 т | 4608.88
114 | 28В2030ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 60 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 60 т | 6913.32
115 | 28В2033ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешиванияс НПВ 80 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 80 т | 9217.76
116 | 28В2041 | Весы автомобильные для взвешивания автомобилей в статике в движении | SCALEX DW 600; ВА-Д и т.д | 7511
117 | 28В2037ГЗ | Весы автомобильные для статического взвешивания с НПВ 100 т (Без учёта стоимости найма автотранспорта для доставки спец.средств) | с НПВ 100 т | 11522.2
118 | 28В2040 | Весы автомобильные электронные | АВИОН, РУБЕЖ | 22448
119 | 28В1636 | Дозаторы весовые. (до 500 кг) | ДС и др. | 2321
120 | 28В1638 | Дозаторы весовые св. 500 кг |  | 2557
121 | 28В1670 | Весы элеваторные (свыше 20 до 70 т) |  | 13170
122 | 28В2044 | Весы электронные поосного взвешивания в статике и в движении с НПВ от 10 до 30 т | МВСК-10, 15, 30 и т.д. | 5529
123 | 28В2075 | Весы вагонные для статического взвешивания (50-200) т |  | 15994
124 | 28В2094 | Весы крановые электронные до 1000 кг |  | 3813
125 | 28В2095 | Весы крановые электронные свыше 1000 кг - 3000кг |  | 4342
126 | 28В2120 | Весы вагонные для взвешивания в статике и в движении вагонов и поездов |  | 31591
127 | 28В2210 | Весы крутильные торсионные | ВТ, ВТ-500 и т.д. | 902
128 | 28В2215ГЗ | Весы аналитические | специальный КТ | 2016.39
129 | 28В2217 | Весы для взвешивания вагонов в движении (0-200) т |  | 20555
130 | 28В2225 | Весы лабораторные равноплечие , кт1,2 | ВЛР-200 | 3380
131 | 28В2227 | Весы лабораторные равноплечие , кт3 |  | 3380
132 | 28В2230ГЗ | Весы лабораторные электронные, кл.т. Специальный | с НПВ до 1000 г | 2471.51
133 | 28В2232 | Весы рычажные для взвешивания детей | ВМ-20М и т.д. | 622
134 | 28В2235ГЗ | Весы лабораторные электронные, кл.т. Высокий | с НПВ до 60 кг | 2016.39
135 | 28В2236ГЗ | Весы лабораторные электронные, кл.т. Средний | с НПВ до 60 кг | 1440.28
136 | 28В2237 | Весы лабораторные равноплечие, кт4 | ВР-1; ВР-5; ВР-20; ВР-100 и т.д. | 376
137 | 28В2259 | Весы лабораторные, кт4 | ВЛКТ-100г; ВЛ-8134; ВЛКТ-1 кг ;ВЛКТ; ВЛКЭ-500 г и т.д. | 1632
138 | 28В2510 | Весы маслопробные |  | 403
139 | 28В2710ГЗ | Весы платформенные электронные до 30 кг. |  | 708.62
140 | 28В2712ГЗ | Весы платформенные электронные, св.150-600 кг | ВПН-600,-1010; Штрих МП; Штрих М ВП; IWA3000RRP-I; ВП и т.д. | 1175.26
141 | 28В2715 | Весы крановые электронные свыше 3000кг -10000кг |  | 5453
142 | 28В2717ГЗ | Весы платформенные электронные св.30-150кг |  | 996.67
143 | 28В2752ГЗ | Весы торговые для определения массы и стоимости товара. |  | 708.62
144 | 28В2755ГЗ | Весы электронные, св.600-5000 кг |  | 2488.8
145 | 28В2757ГЗ | Весы электронные настольные торговые (30-150 кг) |  | 996.67
146 | 28В2765 | Весы элеваторные (до 20 т) |  | 7782
147 | 28В2766 | Весы рычажные (до 200кг ) | РП-150Ц13Т; ВТ; ВТ 8901 и т.д. | 933
148 | 28В2768ГЗ | Весы рычажные (с НПВ до 1000 г, средний КТ) |  | 524.26
149 | 28В2771ГЗ | Весы настольные циферблатные (до 20 кг) |  | 385.99
150 | 28В2772 | Весы рычажные (св. 200 -1000кг ) | РП-500Ш13м; РП-1000Ш13У; РП-1Ц13м; РП 600Ц13У и т.д. | 2054
151 | 28В2775 | Весы рычажные (св. 1000-5000 кг) | РП-2Ш13б; РП-3Ц13 и т.д. | 3231
152 | 28В2776ГЗ | Весы торговые электронные подвесные | HS-1 и т.д. | 639.48
153 | 28В2825ГЗ | Весы циферблатные почтовые |  | 385.99
154 | 28В4910 | Весы с ростомером | 7731 и т.д. | 2293
155 | 28Г1740 | Граммометры |  | 367
156 | 28Г3630ГЗ | Гири (1шт.), (КТ3, F2) (граммовые) |  | 282.29
157 | 28Г3640ГЗ | Гири (1шт.) F1 (граммовые) |  | 282.29
158 | 28Г3670ГЗ | Гири (1шт.) (КТ3., F1, F2) (килограммовые) (кроме гирь: F1 - 2 кг и 5кг; F2 - 2кг) |  | 282.29
159 | 28Г3674 | Гири КТ 4 М1 (граммовые, миллиграммовые) (за 1 гирю) |  | 92
160 | 28Г3678 | Гири (1шт.) (КТ 4, М1) (килограммовые) |  | 224
161 | 28Г3695ГЗ | Гири (1шт.) (10 г-10 000 г) М2, М3 КТ 5,6 |  | 46.09
162 | 28Д3510 | Динамометры кистевые, динамометры медицинские ручные, динамометры плоско-пружинные ручные, динамометры ручные компьютеризированные, динамометры становые | ДС-200; ДС-500; ДК-25; ДК-50; ДК-100; ДК-140; ДРП-10; ДРП-30; ДРП-90; ДРП-120; ДМЭР-30; ДМЭР-90; ДМЭР-120 и т.д. | 677
163 | 28Д3591 | Динамометры общего назначения до 2 кН | ДПУ, ДПУ 1/2, ДТ и т.п. | 877
164 | 28Д3592 | Динамометры общего назначения (2-10) кН | ДПУ, ДПУ-1/2, ДТ и т.п. | 1096
165 | 28Д3593 | Динамометры общего назначения (10-30) кН | ДПУ, ДПУ-1/2, ДТ и т.п. | 1173
166 | 28Д3594 | Динамометры общего назначения 100 кН | ДПУ, ДПУ-1/2, ДТ и т.п. | 2349
167 | 28Д3596 | Динамометры общего назначения 50 кН | ДПУ, ДПУ-1/2, ДТ и т.п. | 1534
168 | 28И2410 | Измерители толщины защитного слоя бетона | ИЗС-10Н, ИПА-МГ4, «Поиск» | 3973
169 | 28И2415 | Измерители напряжений арматуры | ЭИН | 1831
170 | 28И2420 | Приборы для контроля прочности бетона | «Beton Control», «Controls», ИПС-МГ4, ОМШ-1, ОНИКС, ПОС-30МГ4, С181 и т.п. | 3439
171 | 28И3710 | Измерители скорости и дальности лазерные с фотофиксацией транспортного средства и его идентификацией |  | 1734
172 | 28И3725 | Измерители скорости движения транспортных средств дистанционные |  | 1405
173 | 28И3730 | Измерители скорости радиолокационные видеозаписывающие |  | 1870
174 | 28К3610 | Комплексы измерительные программно-технические | Азимут 3 (1 канал, измерение скорости) | 5534
175 | 28К3710 | Комплексы измерения скорости транспортных средств фоторадарные | Кордон | 3194
176 | 28К4910 | Ключи динамометрические предельные (0...199) Н∙м |  | 1037
177 | 28К4915 | Ключи динамометрические предельные (200...499) Н∙м |  | 1525
178 | 28К4920 | Ключи динамометрические предельные (500... 900) Н·м |  | 2746
179 | 28К4925 | Ключи динамометрические предельные (900…1500) Нм |  | 3557
180 | 28К5620 | Копер маятниковый |  | 7431
181 | 28М0960 | Машины испытательные свыше 200 кН до 1000 кН* |  | 8390
182 | 28М0963 | Машины испытательные (50-200) кН* |  | 6231
183 | 28М0965 | Машины испытательные до 50 кН* | Р-5, УМ-5 и т.п. | 5453
184 | 28М0993 | Машины для испытания пружин* | МИП, РМ-30 и т.п. | 2690
185 | 28М3350 | Микротвердомеры | 2034ТМР, «Duramin», ф. «Krautkramer», ПМТ-3, МВКС-1С | 3147
186 | 28Н1420 | Наборы грузиков металлических для определения внутриглазного давления по МКЛАКОВУ и ФИЛАТОВУ-КАЛЬФА НГ |  | 1580
187 | 28П3040 | Приборы для проверки эффективности тормозных систем | ЭФТОР, «Эффект» | 1354
188 | 28П6279 | Прессы гидравлические до 500 кН * |  | 5869
189 | 28П6280 | Прессы гидравлические св. 500 кН* | ПСУ-125, ИП-1000, ИП-500 | 8757
190 | 28П6520 | Приборы твердости по Бриннелю |  | 2557
191 | 28П6540 | Приборы твердости по Роквеллу |  | 2557
192 | 28П6550 | Приборы твердости по Супер-Роквеллу |  | 2557
193 | 28П6560 | Приборы твердости по Шору "А" | ТИР | 1175
194 | 28П8640 | Пурки рабочие |  | 1013
195 | 28С7211 | Стенды для диагностирования тормозных систем автотранспортных средств 2-платформенные |  | 8049
196 | 28С7215 | Стенды для диагностирования тормозных систем автотранспортных средств 4-платформенные |  | 9220
197 | 28С7225 | Стенды роликовые для поверки тормозных систем грузовых автотранспортных средств (и универсальные) с датчиками силы |  | 8049
198 | 28С7230 | Стенды роликовые для поверки тормозных систем грузовых автотранспортных средств (и универсальные) с датчиками силы, веса |  | 12439
199 | 28С7235 | Стенды для диагностирования тормозных систем электронные роликовые для грузовых автотранспортных средств с датчиками силы |  | 4973
200 | 28С7240 | Стенды роликовые для поверки тормозных систем легковых автотранспортных средств с датчиками силы и веса |  | 8416
201 | 28С7255 | Стенды роликовые для поверки тормозных систем легковых автотранспортных средств с датчиками силы |  | 5486
202 | 28С7257 | Стенды для испытания тормозного оборудования грузовых вагонов | СИДР, СИЗР, СИТЦ, УКВР-2, СИТОВ-1 | 4829
203 | 28С7260 | Стенды для ремонта и автоматических испытаний соединительных рукавов | САИР | 2150
204 | 28Т1215 | Твердомеры переносные (за 1 шкалу, за 1 датчик) | ЭЛИТ-2Д, Константа К5У, ТДМ-1, ТВМ 1500, МЕТ-Д1А, МЕТ-УД, ТКМ-495С и т.п. | 2435
205 | 28Т1216 | Твердомеры переносные (с калибровкой за 1 шкалу, за 1 датчик) | ЭЛИТ-2Д, Константа К5У, ТДМ-1, ТВМ 1500, МЕТ-Д1А, МЕТ-УД, ТКМ-495С и т.п. | 5275
206 | 28Т5450 | Толщиномеры покрытия | ИТП-1, МТА-2 и т.п. | 2780
207 | 28Т5451 | Толщиномеры покрытия импортные | «Elkometer-345», «Exacto», «QuaNix» и т.п. | 3585
208 | 28Т5470ГЗ | Толщиномеры ультразвуковые |  | 5184.99
209 | 28У7710 | Устройства контроля авторегуляторов, авторежимов | УКРП-1, УКАР-2М | 3220
| 29 Измерение параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ |  |  | 0
210 | 29А5380 | Автоматизированные системы налива (АСН) (поверка по объему; на один канал) |  | 6730
211 | 29А7310 | Аспираторы одноканальные | ПУ-1Б, ПУ-1Б исп. 1 | 2947
212 | 29А7510 | Автоматизированные системы налива (АСН). Поверка в сокращенном виде |  | 3107
213 | 29А5755ГЗ | Аспираторы сильфонные | АМ-0059, АМ-5, АМ-5М, «Toximeter-II», Мод.ЗЗ,НП-ЗМидр. | 518.5
214 | 29Б4510 | Блоки, источники напряжения | БИК, БПС,БПС-30, -90, блоки питания Метран-611, Метран-630, БПДМ-Ех (Метран-602), Метран-660, БПКМ (Метран-611), БПС-24М,-30М,-36М, барьеры искрозащиты БИС-А-Ех (Метран-630) | 1584
215 | 29Б4560 | Блоки обработки сигналов учета тепловой энергии, преобразователи | БОС, БОСД, ФС, | 852
216 | 29Б5010 | Бюретки | BLAUBRAND | 686
217 | 29В5140 | Водосчетчики Ду= 15 мм |  | 337
218 | 29В5150 | Водосчетчики Ду= 20 мм |  | 403
219 | 29В5151 | Водосчетчики Ду= 25 мм |  | 510
220 | 29В5152 | Водосчетчики Ду= 32 мм |  | 586
221 | 29В5153 | Водосчетчики Ду= 40 мм |  | 603
222 | 29В5154 | Водосчетчики Ду= 50 мм |  | 731
223 | 29В5155 | Водосчетчики Ду= 65 мм |  | 808
224 | 29В5156 | Водосчетчики Ду= 80 мм |  | 877
225 | 29В5160 | Водосчетчики Ду=100 мм |  | 949
226 | 29В5161 | Водосчетчики Ду=125 мм |  | 1023
227 | 29В5162 | Водосчетчики Ду=150 мм |  | 1094
228 | 29В5163 | Водосчетчики Ду=200 мм |  | 2145
229 | 29В5170 | Водосчетчики комбинированные Ду 50/20; 65/20; 80/20; 100/20 | ВСХНК, ВСХНКд | 5826
230 | 29В9910 | Вычислители количества газа | ВКГ-1, СПГ-761 | 3851
231 | 29В9915 | Вычислители количества теплоты | ТВ-1, ТОР, | 3893
232 | 29В9920ГЗ | Вычислители количества теплоты | ВКТ-7 | 1037
233 | 29В9925ГЗ | Вычислители количества теплоты | ВКТ-9 | 2160.41
234 | 29В9926 | Вычислители расхода газа (без модуля давления, перепада давления) | Ros Floboss | 8195
235 | 29В9930 | Вычислители расхода газа (с модулем давления, перепада давления) | Ros Floboss | 15368
236 | 29Д3850 | Дифманометры-расходомеры с интегратором с дистанционной передачей | ДМ;КСД;ДСС | 1529
237 | 29Д3855 | Дифманометры-расходомеры без интегратора | КСО; ДСС | 1221
238 | 29Д5240ГЗ | Дозаторы пипеточные одноканальные |  | 823.84
239 | 29Д5245 | Дозаторы (степперы) | За 1 наконечник | 1144
240 | 29Д5250ГЗ | Дозаторы пипеточные многоканальные |  | 1411.47
241 | 29Д5440 | Дозаторы поршневые |  | 1342
242 | 29И2477 | Измерительный комплекс с СУ (поверка) по ГОСТ 8.586.2-2005 |  | 8938
243 | 29К0510 | Каналы измерительные контроллеров (за 1) | ТЭКОН | 1037
244 | 29К0610 | Комплексы аппаратно-программные для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД, КАНАЛ СПИРО (Дыхательная трубка-ДС), | Валента+ | 4555
245 | 29К0612 | Комплексы мониторные кардиореспираторной системы и гидратации тканей компьютеризированные, КАНАЛ СПИРО | КМ-АР-01 - "Диамант" | 4555
246 | 29К0615 | Комплексы аппаратно-программные для проведения исследований функциональной диагностики КАНАЛ СПИРО (ПБС-01. СПИРО, ДС) | Валента | 4555
247 | 29К5340ГЗ | Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) |  | 990.91
248 | 29К5350ГЗ | Колонки топливораздаточные сжатого газа |  | 1152.22
249 | 29К5370ГЗ | Колонки раздаточные сжиженного газа |  | 1100.37
250 | 29К5430 | Комплексы топливозаправочные | ТЗК-100 (за один вид измерения) | 6730
251 | 29К5452 | Комплексы | СУПЕРФЛОУ | 5121
252 | 29К5460 | Комплексы для измерения количества газа (стоимость поверки счетчика газа и корректора объема газа из состава комплекса не входит в данный тариф и рассчитывается дополнительно по утвержденным тарифам) | СГ-ЭК мод. СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р | 2564
253 | 29К5614ГЗ | Корректоры объема газа | ЕК-230, ЕК-260, ЕК-88/К, Гелиос, ТС-90/К, ТС-210 и т.п. | 3744.72
254 | 29К6120 | Комплекс поверочный | Взлет КПИ | 8855
255 | 29М2610 | Мерники эталонные 1 разряда 2; 5 л |  | 2791
256 | 29М2612 | Мерники эталонные 1 разряда (10..20) л |  | 3622
257 | 29М2614 | Мерники эталонные 1 разряда (50..100) л |  | 5250
258 | 29М2616 | Мерники эталонные 1 разряда 200 л |  | 8490
259 | 29М2618 | Мерники эталонные 1 разряда 500 л |  | 10879
260 | 29М2620 | Мерники эталонные 2 разряда до 20 л |  | 1408
261 | 29М2530 | Мерники эталонные2 разряда (20…50) л |  | 1819
262 | 29М2534 | Мерники эталонные 2 разряда (50...100) л |  | 3163
263 | 29М2653 | Мерники эталонные 2 разряда (100…500) л |  | 7433
264 | 29М2637 | Мерники эталонные 2 разряда (1000…2000) л |  | 11346
265 | 29М2621 | Мерник металлический технический 200 л |  | 2166
266 | 29М2622 | Мерник металлический технический 250 л |  | 2709
267 | 29М2623 | Мерник металлический технический 500 л |  | 5416
268 | 29М2638 | Мерники металлические технические 750 л |  | 8120
269 | 29М2624 | Мерник металлический технический 1000 л |  | 10825
270 | 29М2632 | Мерники металлические технические 2500 л |  | 13100
271 | 29М2634 | Мерники металлические технические 5000 л |  | 14846
272 | 29М2636 | Мерники металлические технические 10000 л |  | 18562
273 | 29М2650 | Мерники с градуированной горловиной (2; 5; 10 л; 2 разряд) |  | 2516
274 | 29М2652 | Мерники с градуированной горловиной (20 л; 2 разряд) |  | 2846
275 | 29М2630 | Мерники с градуированной горловиной (50 и 100 л; 2 разряд) |  | 3092
276 | 29М2644 | Мерники со специальной шкалой (10 л) | М2р-СШ | 3074
277 | 29М2641 | Мерники со специальной шкалой (20 л) | М2р-СШ | 3585
278 | 29М2649 | Мерники со специальной шкалой (50 л) | М2р-СШ | 4389
279 | 29М2640 | Мерники газовые эталонные до 20 л |  | 3147
280 | 29М3322 | Микрошприцы | SGE-Chromatec, МШ-10, МШ-50, МШ-1М, Агат | 2318
281 | 29М2730 | Колбы мерные (0,001-5) дм3 |  | 471
282 | 29П3310 | Пикфлоуметр | OMRON Peak Flow Meter PFM20 | 1166
283 | 29П4220 | Пипетки мерные (на одну отметку) |  | 396
284 | 29П4520 | Пипетки Мора (на одну отметку) |  | 529
285 | 29Р0710 | Расходомеры ультразвуковые (до 1000 м3/ч) | ГиперФлоу-УС (конструктивное исполнение Р и С, вариант исполнения по точности Б,В,Г,Д) | 10400
286 | 29Р0722 | Расходомеры-счетчики | UFM005, US800 | 4086
287 | 29Р0723 | Расходомеры (на пар, на газ) до 40 м3 | Prowirl | 5268
288 | 29Р0726 | Расходомеры (на пар, на газ) свыше 40 м3 до 1000 м3 | Prowirl | 8781
289 | 29Р0760 | Расходомер вихревой (Ду=25мм) | VFM 3100 | 8554
290 | 29Р0773ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=10мм) |  | 1572.78
291 | 29Р0776ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=15мм) |  | 1682.24
292 | 29Р0777ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=20 мм) |  | 1739.85
293 | 29Р0778ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=25 мм) |  | 1797.46
294 | 29Р0779ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=32 мм) |  | 1964.54
295 | 29Р0780ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=40 мм) |  | 2016.39
296 | 29Р0781ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=50 мм) |  | 2246.83
297 | 29Р0783ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п.(Ду=65 мм) |  | 2304.44
298 | 29Р0782ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=80 мм) |  | 2523.36
299 | 29Р0772ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=100мм) |  | 2696.19
300 | 29Р0774ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=125 мм) |  | 2915.12
301 | 29Р0775ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду=150мм) |  | 3197.41
302 | 29Р0771ГЗ | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, и т.п. (Ду свыше 150мм) |  | 4349.63
303 | 29Р0784ГЗ | Расходомеры ультразвуковые накладные | PORTOFLOW | 6510.04
304 | 29Р2101 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | до 5 куб.м | 10400
305 | 29Р2102 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | от 5 до 15 куб.м | 18567
306 | 29Р2103 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | от 15 до 25 куб.м | 24961
307 | 29Р2104 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | от 25 до 50 куб.м | 27811
308 | 29Р2105 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | от 50 до 75 куб.м | 33435
309 | 29Р2110 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | от 75 до 100 куб.м | 41833
310 | 29Р2115 | Резервуар горизонтальный (объемным методом) | от 100 до 150 куб.м | 48843
311 | 29Р2210 | Резервуар вертикальный | 100 м3 | 25962
312 | 29Р2220 | Резервуар вертикальный | 200 м3 | 29044
313 | 29Р2240 | Резервуар вертикальный | 400 м3 | 35438
314 | 29Р2270 | Резервуар вертикальный | 700 м3 | 37518
315 | 29Р2211 | Резервуар вертикальный | 1000 м3 | 40677
316 | 29Р2221 | Резервуар вертикальный | 2000 м3 | 43296
317 | 29Р2231 | Резервуар вертикальный | 3000 м3 | 46609
318 | 29Р6170 | Расходомеры вихревые ИРВИС | ИРВИС-К300; ИРВИС-РС4; ИРВИС-РС4М | 18413
319 | 29С3710 | Системы измерительные учета энергоресурсов на ТЭЦ (на 1 измерительный канал) | АСКУ ЭПР и П, АСУТ-601 | 6587
320 | 29С3715ГЗ | Системы измерительные объема спирта (за 1 канал) |  | 2016.39
321 | 29С3810 | Системы учета КТС “Энергия” |  | 6889
322 | 29С4610 | Спирографы микропроцессорные портативные | СМП-21/01-"Р-Д" | 4555
323 | 29С7022 | Станция роботизированная для дозирования жидкостей для медицинских и лабораторных исследований | Xiril (Neon 100 series) | 15994
324 | 29С7710 | Спирометр Спиро | С-100 | 4555
325 | 29С7910 | Спирометр сухой портативный | ССП | 2814
326 | 29С9125 | Счетчики газа ротационные (бытовые) | G1, G4, G6 | 1485
327 | 29С9135ГЗ | Счетчики турбинные газовые (до 400 куб.м/ч) | СГ, ТГС | 2915.12
328 | 29С9137ГЗ | Счетчики турбинные газовые (400...1000 куб.м/ч) | СГ, ТГС | 4205.6
329 | 29С9211 | Счетчики газа | G10 | 1608
330 | 29С9212ГЗ | Счетчики газа | G16, G25 | 4032.77
331 | 29С9213ГЗ | Счетчики газа | G40 | 4493.66
332 | 29С9214ГЗ | Счетчики газа | G65 | 4931.5
333 | 29С9215ГЗ | Счетчики газа | G100 | 5380.87
334 | 29С9216ГЗ | Счетчики газа | G160 | 5830.23
335 | 29С9217ГЗ | Счетчики газа | G250 | 6279.6
336 | 29С9218ГЗ | Счетчики газа | G400 | 6728.96
337 | 29С9219ГЗ | Счетчики газа | G650 | 7431.82
338 | 29С9250 | Счетчики жидкости объемные |  | 1874
339 | 29Т2610ГЗ | Тепловычислители | Supercal, Multical, Multidata, ВКТ-4 | 1008.19
340 | 29Т2616ГЗ | Тепловычислители | ТВ7 | 3635.25
341 | 29Т2611ГЗ | Тепловычислитель | ТМК-Н | 2154.65
342 | 29Т2612 | Тепловычислители MULTICAL (с комплектом термопреобразователей сопротивления Pt 500) | мод. 66-В, 66-R, мод. Multical 66C, мод. Multical 66D, мод. Multical 66E и т.д. | 2619
343 | 29Т2613ГЗ | Теплорегистраторы, тепловычислители, преобразователи измерительные, блоки обработки информации | СПТ 961, КАРАТ, ИСТОК, ВКТ 2;3;5; БОИ, ТСЧ, ТВМ | 2984.25
344 | 29Т2615ГЗ | Теплосчетчики MULTICAL-Compact без термометров сопротивления | MULTICAL-Compact, Multical 401(без терм.сопр.) Т-21 "Комбик", Т-21 "Компакт" без термометров сопротивления | 2194.98
345 | 29Т2618 | Теплосчетчики (без преобразователей расхода и без термопреобразователей сопротивления) | Т-21 Комбик-Т-В | 1317
346 | 29Т2617 | Теплосчетчики PICOCAL без термометров сопротивления | PICOCAL | 2734
347 | 29Т2619 | Теплосчетчики (Ду=10...25 мм (на каждый дополнительный канал) |  | 808
348 | 29Т2620 | Теплосчетчики (Ду=10...25 мм; на один канал) |  | 4026
349 | 29Т2621 | Теплосчетчики (Ду=100... 150 мм; на один канал) |  | 5856
350 | 29Т2622 | Теплосчетчики (Ду=100...150 мм; на каждый дополнительный канал) |  | 1023
351 | 29Т2623 | Теплосчетчики (Ду=32...50 мм; на каждый дополнительный канал) |  | 877
352 | 29Т2624 | Теплосчетчики (Ду=32...50 мм; на один канал) |  | 4755
353 | 29Т2625 | Теплосчетчики (Ду=65...80 мм; на один канал) |  | 5486
354 | 29Т2626 | Теплосчетчики (Ду=65…80 мм; на каждый дополнительный канал) |  | 949
355 | 29Т2843ГЗ | Теплосчетчики | СПТ-92,90, "Pollucom" (с термометрами сопротивления), КАРАТ-компакт, ULTRAHEAT, MINOCAL (с термометрами сопротивления) | 3087.95
356 | 29Т2844ГЗ | Тепловычислители для автоматизированных систем учета | СПТ 941, СПТ 942, ТВМ,КС 96, Эльф, Взлет ТСРВ(мод. ТСРВ-01, 02,03,04) | 2154.66
357 | 29Т2880 | Счетчики количества тепловой энергии | ТС-03 | 6202
358 | 29Т2882 | Тепловычислители для измерения и регистрации тепловой энергии | ТВ-06 | 4258
359 | 29Т2883 | Тепловычислители для контроля параметров теплоносителя | ВТД, СТД, DIO | 1831
360 | 29У3220 | Установка измерительная (50…2000 дм3/мин.) | МЕ | 1580
361 | 29У7720 | Установка поверочная средств измерений объема и массы | УПМ 2000 | 18954
362 | 29У6510 | Уровнемеры | ДУУ4М, 5600 и т.п. | 4086
363 | 29У7710 | Установки топливозаправочные | УТЭД (за один вид измерения) | 1376
364 | 29Ц2010 | Цистерны передвижные (за каждые 100 л) |  | 58
365 | 29Ц4520 | Цилиндр мерный отливной |  | 200
366 | 29Ц4530 | Цилиндр мерный наливной |  | 261
| 30 Измерение давления, вакуумные измерения |  |  | 0
367 | 30З0110 | Задатчики давления | АЗД-04, ДМЦ-01 | 2282
368 | 30З0115 | Задатчики давления | АЗД-2,5 | 4382
369 | 30З0120 | Задатчики давления | Воздух 250, Воздух 505, Калибраторы ПКД-10, DPI 610, КИСС, Метран 510, mAcal, СКС, КПИ, Метран 550, ТР-Х, ИКСУ-200Ex и т.п. | 8855
370 | 30З0125 | Задатчики давления | АЗД-4 | 8781
371 | 30З0130 | Задатчики давления | АЗДГ-60, АЗДГ-600 | 11707
372 | 30З0135 | Задатчики давления | АЗДГП-16 | 10976
373 | 30З0140 | Задатчики давления (кл.0,1) | «Воздух-0,4»; «Воздух-1,6»; «Воздух-2,5»; «Воздух-6,3» | 3658
374 | 30И1110 | Индикаторы внутриглазного давления портативные | ИГД-02 "ПРА" | 1899
375 | 30И2410 | Измерители давления цифровые | ИДС-1, ИДС-2 | 11707
376 | 30И2415 | Измерители давления цифровые | ИДЦ-1М | 4389
377 | 30И2420 | Измерители давления цифровые (поверка) | ИДЦ-2 | 4389
378 | 30К0410 | Калибраторы давления (до 2-х модулей давления включительно) | Метран 501-ПКД и т.п. | 8855
379 | 30К0415 | Калибраторы давления (за каждый по-следующий модуль давления свыше 2-х) | Метран 501-ПКД и т.п. | 1404
380 | 30К0420 | Калибраторы давления | DPI-705, DPI-740 | 2928
381 | 30К0425 | Калибраторы давления кислородные | «Cristal-XP», | 2928
382 | 30К0430 | Калибраторы давления пневматические (кл. 0,1) | «Метран-503 Воздух» и «Метран-504 Воздух-1» | 11707
383 | 30К5410 | Комплексы измерительные давления цифровые однопредельные | ИПДЦ | 2928
384 | 30М0510 | Мановакууметры (кл.0,05; 3 разряд) | МВП-2,5 | 5624
385 | 30М0515 | Манометры грузопоршневые (кл.0,05; 0,2) | МП-6 | 3074
386 | 30М0520 | Манометры грузопоршневые (кл.0,05; 0,2) | МП-60, МПП-60, МТ-60 | 4389
387 | 30М0525 | Манометры грузопоршневые (кл.0,05; 0,2) | МП-250, МП-600 | 3609
388 | 30М0535 | Манометры дистанционные | ДСП; МТС; МЭР; РМ | 493
389 | 30М0540 | Манометры, мановакуумметры показывающие, технические, мембранные, с трубчатой пружиной, стрелочные, медицинские, промышленные, работающие на кислородном оборудовании (манометры кислородные) | МТК-60 | 243
390 | 30М0545 | Манометры компенсационные винтовые с вертикальной трубкой | МКВ - 250 | 2557
391 | 30М0546ГЗ | Манометры технические КТ 1-2,5 |  | 126.74
392 | 30М0550 | Манометры с наклонной трубкой | ММН-240 | 2557
393 | 30М0560 | Манометры технические с унифицированными токовыми выходными сигналами |  | 2267
394 | 30М0565 | Манометры шинные, компрессиометры |  | 486
395 | 30М0570 | Манометры электрические дистанционные | МЭД (в комплекте с КСД- 2) | 877
396 | 30М0575 | Манометры, мановакуумметры для точных измерений МТИ, ВТИ |  | 371
397 | 30М5520 | Монитор артериального давления суточный автоматический | МД-01-"Дон" | 1144
398 | 30М0576ГЗ | Манометры показывающие сигнализирующие | ЭДМ1067; ЭКМ-160; ЭКМ; ДМ2005Сг; ДВ2005Сг; ДМ2010; ДВ2010; КМ; МТ и т.д. | 230.44
399 | 30М0580 | Манометры эталонные (кл.0,4; со свидетельством о предыдущей поверке) | ВО, МО | 877
400 | 30М0585 | Манометры, вакууметры КТ 0,15; 0,25 со свидетельством о предыдущей поверке | МО; ВО | 973
401 | 30П6210ГЗ | Преобразователи давления | "САПФИР" ДИ, Сапфир 22ДД; МЕТРАН; АИР; ЗОНД; МИДА; ДМЭР; КРТ; МПЭ; ДМ 5001; 30 НД; ДДМ; ДМР; ТНМ(0-5 мА);АГАВА (за 1 предел) и т.п. | 1186.79
402 | 30П6225 | Преобразователи давления КТ 0,1 | ПДЭ-10 | 8781
403 | 30П6230 | Преобразователи давления многопредельные | ИПД, ИПДЦ | 4694
404 | 30П6235 | Преобразователи давления однопредельные | ИПД, ИПДЦ | 2928
405 | 30П6240 | Преобразователи перепада давления кл.т. 0,065; 0,075 | EJA-110, Метран-150, Метран-350, Cerabar, Deltabar кл.т. 0,065;0,075 и т.п. | 3502
406 | 30П6310 | Приборы Петрова | ППР | 3092
407 | 30С8310 | Измерители артериального давления (давления и частоты пульса) автоматические цифровые | OMRON, UB-322, CH,UA и т.п. | 544
408 | 30С8320 | Измерители артериального давления механические | CS EALTHCARE (мод.CS-105, CS-106, CS-107); UNITON (DISYTEST) и т.п. | 302
409 | 30Т9110 | Манометры дифференциальные, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры работающие на кислородном оборудовании | НМ, ТМ, ТНМ, ТНЖ, ТМП, ППМ, ППР, КМ, КВ, КМВ и т.д. | 316
410 | 30Т9120 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры | ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ; ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ; ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ | 1024
| 31 Измерения физико-химического состава и свойств веществ |  |  | 0
411 | 31А5013 | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, анализаторы паро этанола, сигнализаторы паров этанола пороговые | АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch; Lion Intoxilyzer 8000; Alcotest мод. 6510; Alcotest мод. 6810; Alert J4X.ec; Alcotest 7410; Lion Alcolmeter; АЛКОТЕКТОР PRO-100 ; АКПЭ-01-"Мета"; АКПЭ-01; АКПЭ-01.01; АКПЭ-01.01М; Алкотест-603 и т.д. | 2707
412 | 31А5050 | Анализаторы лабораторные | АН-7529, FP 62, плотномер | 3452
413 | 31А5070 | Анализаторы ртути в воде | Юлия-5КМ; Юлия-5К; Юлия-2; РА-915 и т.д. | 3038
414 | 31А5080 | Анализаторы влажности твёрдых веществ | HG-53, HR-53, HR-73, HR-83, МА-30, МА-45, МА-50С, МА-50Н, МА-100С, МА-100Н, МА-150, MF-50, MX-50, «Ultra-X», Жибертини, «Эвлас-2», «Элвис-2» и т.п. | 2222
415 | 31А5083ГЗ | Анализаторы жидкости многопараметрические | за 1 параметр | 2327.48
416 | 31А5084ГЗ | Анализаторы жидкости многопараметрические | за 2 параметра | 4147.99
417 | 31А5085ГЗ | Анализаторы жидкости многопараметрические | за 3 параметра | 4781.71
418 | 31А5510 | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде (миллиосмометры) | Hydrosense 2410; OilGuard ; TD-4100 ; Hydrosense ; ОСМА-350; CMS-4000; Невод; OCMA-310; АН-2; СП5В и т.д. | 2930
419 | 31Б4522 | Блоки автоматического титрования | БАТ-15.2 | 2460
420 | 31В3410 | Влагомеры зерна | WILE-55 и т.п. | 2237
421 | 31В3415 | Влагомеры диэлькометрические | ИЗВ, ЦЗВ, МГ-4, ВИМС, GMH и т.д. | 2906
422 | 31В4060 | Влагомеры древесины | ЭВ - 2К | 852
423 | 31В4065 | Влагомеры резистивные | ВП-4 | 487
424 | 31И5310ГЗ | Иономеры лабораторные однопредельные (без электродов) |  | 1757.14
425 | 31М2610ГЗ | pH-метры лабораторные однопредельные (без электродов); pH-метры портативные |  | 1757.14
426 | 31П5440 | Полярографы, комплексы аналитические вольтамперометрические | ПУ-1, ТА, СТА и т.п. | 4461
427 | 31П7350 | Психрометры | М34, МВ-4М и т.п. | 2928
428 | 31Т3720 | Титраторы |  | 4743
429 | 31У7640 | Устройства пробозаборные к газоанализаторам | УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ | 509
430 | 31У7740 | Установки воздушные тепловые для измерения влажности зерна с использованием ГСО Заказчика | АСШ-4, 11, 12 | 2585
431 | 31У7745 | Установки воздушные тепловые для измерения влажности зерна с использованием ГСО ФБУ "Алтайский ЦСМ" | АСШ-4, 11, 12 | 3667
432 | 31Х6310ГЗ | Хроматографы лабораторные газовые, жидкостные (1 детектор) |  | 3859.94
433 | 31Х6527 | Хромато-масс-спектрометры импортные, масс-спектрометры | FOODSCAN и т.п. | 8781
434 | 31Э4240 | Электроды измерительные | ЭСП, ЭСЛ | 602
| 32 Теплофизические и температурные измерения |  |  | 0
435 | 32Г7310ГЗ | Гигрометры психрометрические | ВИТ-1, ВИТ-2 | 288.05
436 | 32И2415 | Измерители-регистраторы | ИС-203.1.0, ИС-203.1.1 | 3669
437 | 32И2416 | Измерители-регистраторы | ИС-203.2,ИС-203.3, ИС-203.4, ИС-203.5, ИС-203.6 | 4146
438 | 32И2420 | Измерители тепловых параметров | РПТ-1100, РПТ-2200, РПТ-2200М | 5856
439 | 32И2425 | Измерители-регуляторы (от 2 до 7 каналов) |  | 3939
440 | 32И2430 | Измерители-регуляторы (одноканальные) |  | 2996
441 | 32И2435 | Измерители-регуляторы многоканальные (от 8 каналов и больше) |  | 5854
442 | 32И2440 | Измерители-регуляторы температуры многоканальные прецизионные | МИТ-2.05, МИТ-8.02, МИТ- 8.03, МИТ- 8.04, МИТ- 8.05 | 10976
443 | 32И2445 | Измерители-регуляторы температуры многоканальные прецизионные | МИТ-8.10, МИТ-8.15 | 11707
444 | 32И2446 | Измерители температуры многоканальные прецизионные (эталон) | МИТ 8.10М1 (шестнадцатиканальные) | 17698
445 | 32К0410 | Калориметры эталонные | В08 | 7217
446 | 32К5410 | Комплекты термометров сопротивления |  | 1508
447 | 32К5420 | Контроллеры программируемые логические | HLC Modicon | 3346
448 | 32Л5110 | Логометры, милливольтметры показывающие и регулирующие | КТ;ЛП;Л64;Ш69;ФШЛ;М1730;ЭВ3000;М1530; МПП-254 | 731
449 | 32М3410 | Миллиамперметры; Приборы регистрирующие; Потенциометры показывающие | «Диск-250», КСУ, КСУ-2, РП, РП160, КСП, КСМ, КСД, А100,А100Н, А542, А543,А565,А566, КС; КВ; ДИСК; КМ140; КП140, КД140, К140 и т.п. | 3507
450 | 32П6210 | Преобразователи измерительные | ПВ-3; ПВ-0 | 1463
451 | 32П6212 | Преобразователи измерительные | ADAM 5017 | 3346
452 | 32П6215 | Преобразователи сигналов прецизионные | «Теркон» | 6954
453 | 32П6220 | Преобразователи термоэлектрические | ТСПУ, ТСМУ, ТХАУ, ТЧК | 1445
454 | 32П6225 | Преобразователи термоэлектрические | ПП, ХА, ХК, ТПП;ТХА;ТХК | 1756
455 | 32П6230 | Преобразователи термоэлектрические от -200°С до 0°С | МК, ХА, ХК | 731
456 | 32П6235 | Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые 2 и 3 разряда | ППО | 4075
457 | 32П6240 | Преобразователи термоэлектрические от 0 до 300° С | ТХА; ХА; ТХК; ХТ | 1173
458 | 32П6325 | Приборы цифровые | Ф266, Ф268 | 2928
459 | 32С0410 | Самописцы одноканальные на бумажном носителе |  | 1391
460 | 32С3770 | Системы контроля температуры зерна CTCW (1 канал) |  | 49074
461 | 32Т2610 | Термоманометры | ТМТБ и т.п. | 1675
462 | 32Т2611 | Термопреобразователи сопротивления (два чувствительных элемента) | ТС-1088, ТСП(М)0879 и т.п. | 1370
463 | 32Т2612 | Термометры лабораторные электронные | ЛТ-300 | 6147
464 | 32Т2613 | Термостаты, криостаты (нестабильность поддержания установленной температуры ±(0,01-0,2)°С | ТЕРМОТЕСТ-100; -300; -05-02 | 9757
465 | 32Т2616 | Термометры манометрические, биметаллические б/т в диапазоне измерений 0...100 °С |  | 1498
466 | 32Т2620 | Термометры манометрические, биметаллические б/т с диапазоном измерений до 300 °С |  | 1498
467 | 32Т2621 | Термометры медицинские, термометры электронные цифровые, термометры медицинские безртутные, термометры электронные цифровые, термометры электронные цифровые | Omron; LD и т.д. | 1330
468 | 32Т2622 | Термометры метастатические | ТЛ-1 | 1991
469 | 32Т2624ГЗ | Термометры сопротивления платиновые и медные неразбоные | ТСП; ТСМ | 524.26
470
471 | 32Т2627ГЗ | Термометры метеорологические | ЦД 0,5-2 | 576.11
472
473 | 32Т2630 | Термометры стеклянные в диапазоне -70...300 °С Ц.Д.(0,5..2)°С | ТТ, ТМ-6 | 1463
474 | 32Т2632 | Термометры стеклянные лабораторные в диапазоне 0…300°С | ТЛ-4 | 1463
475 | 32Т2634 | Термометры стеклянные лабораторные в диапазоне -30…20°С | ТЛ-4 | 2194
476 | 32Т2636 | Термометры стеклянные лабораторные импортные ц.д. 0,1; 0,2 в диапазоне 0.. .300 °С |  | 1463
477 | 32Т2638 | Термометры стеклянные нефтяные | ТИН, ТН | 1831
478 | 32Т2640 | Термометры стеклянные равноделенные | ТР | 1831
479 | 32Т2642 | Термометры цифровые б/т в диапазоне измерений 0...300 °С (на 1 канал измерений температуры) |  | 2928
480 | 32Т2644 | Термометры цифровые б/т в диапазоне измерений -50.. .300°С (на 1 канал измерений температуры) |  | 2928
481 | 32Т2646 | Термометры цифровые б/т в диапазоне измерений -70... 100 °С (на 1 канал измерений температуры) |  | 5856
482 | 32Т2648 | Термометры цифровые б/т в диапазоне измерений -70...0 °С (на 1 канал измерений температуры) |  | 1096
483 | 32Т2650 | Термометры цифровые до 100°С | ТТЦ | 1855
484 | 32Т2652 | Термометры цифровые до 300°С | ТТЦ | 2658
485 | 32Т2654 | Термометры цифровые прецизионные - 1 термометр с диапазоном измерений -50... 300 °С | DTI-1000, F250 и т.п. | 18145
486 | 32Т2656 | Термометры цифровые прецизионные - 2 термометра с диапазоном измерений -50...300 °С | DTI-1000, F250 и т.п. | 20783
487 | 32Т2658 | Термометры электрические цифровые и стрелочные | ТС, ТП, ИТ-1; ТП-1 | 1259
488 | 32Т2660 | Термометры электроконтактные | ТКЗ, ТЭК, ТПК | 1463
489 | 32Т2662 | Термометры электронные | CHECRTEMP; ИТ; ТК-5 и т.д. | 2844
490 | 32Т6720 | Термометры сопротивления платиновые вибропрочные | ТСПВ | 5377
491 | 32Т7510 | Термопреобразователи сопротивления серии TR с вторичными преобразователями в токовый сигнал | TR | 2214
492 | 32Т9920 | Термоподвеска (с 6-ю чувствительными элементами) | ТП-001 | 4857
493 | 32У7720 | Установка | УПСТ-2М | 30983
494 | 32Б4520 | Блок измерительный к установке УПСТ |  | 8891
| 33 Измерение времени и частоты |  |  | 0
495 | 33X6550 | Хронометры | РУШ | 2192
496 | 33И2410 | Измерители временных интервалов | И2, -8, -9, -14, -23 | 3644
497 | 33И2415 | Измерители параметров реле | Ф291 и т. п. | 2066
498 | 33И2420 | Измерители частоты резонансные | Ч2-8, Ч2-37, Ч2-С17 и т.п. | 2167
499 | 33И2425 | Измерители частоты, счетчики импульсов, частотомеры | Ф588, СИ-8 и т.п. | 2808
500 | 33И2430 | Измерители частоты, счетчики импульсов, частотомеры | Ф5043 | 2645
501 | 33К5410 | Компараторы частоты | Ч7-12 | 7399
502 | 33М3440 | Миллисекундомеры электронные | СЭЦ-10000, Ф209 и т. п. | 2066
503 | 33М8410 | Мультиметры (канал измерения частоты) | «Protek-505» | 610
504 | 33П6310 | Приборы для определения числа падения (поверка только на выезде) | «Амилотест», ПЧП-3, «Фалинг» и т. п. | 3669
505 | 33С0510 | Стандарты частоты | Ч1-50 | 22629
506 | 33С0515 | Стандарты частоты | Ч1-53 | 16829
507 | 33С2340ГЗ | Секундомеры электронные с таймерным выходом | СТЦ-1, СТЦ-2 и т.п. | 1768.66
508 | 33С2352 | Секундомеры электрические | П14М, ПВ-53Л, ПВ-53Ш и т.п. | 1033
509 | 33С2360 | Секундомеры механические 30 мин, | СОПпр; СДСпр-4-2 и т.д. | 371
510 | 33С2365 | Секундомеры механические 60 мин, | СОСпр; 1СО; С-II-1б | 721
511 | 33С3510 | Синтезаторы частот | Ч6-31, -71, -74 | 8960
512 | 33С9210 | Счетчики программные реверсивные | Ф5007, Ф5264 | 5486
513 | 33У4515 | Устройства синхронизации времени | УСВ-1 | 8722
514 | 33Ч0730 | Частотомеры | Д506, Ф205, Ф246, и т. п. | 2617
515 | 33Ч0735 | Частотомеры | Ч3-64, -64/1, -67 и т. п. | 6493
516 | 33Ч0740 | Частотомеры | В80, В81, В89/1 | 1463
517 | 33Ч0745 | Частотомеры щитовые | Э371, Э372,ЦД2120, С300-М1, Д340, Д210, Ц42304, Ц300-М1, Э361,Э372, Э8004, FQ96 и т.п. | 1463
518 | 33Ч0750 | Частотомеры электронносчетные | ЧЗ-, -43, -57, -63, -63/1, -63/3, -66, -83, GFC-8131, GFC-8210, GFC-8270H и т. п. | 5899
519 | 33Ч0755 | Частотомеры электронносчетные, частотомеры-периодомеры | Ч3 -32, -33, 34, -34А, -35, -36, -38, -54, TR-5283, и т.п. | 4205
520 | 33Ч0760 | Частотомеры, частотомеры цифровые, частотомеры электронносчетные, частотомеры электронные, частотомеры-хронометры, частотомеры хронометры цифровые | Ф5035, Ф5080 и т.п. | 4205
521 | 33Ч1740 | Часы | АЧС-1,АЧС-1Х, 60-ЧП | 920
| 34 Измерения электротехнических и магнитных величин |  |  | 0
522 | 34А4610 | Ампервольтваттметры переменного тока КТ 0,5 | Д552 и др. | 2754
523 | 34А4615 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока КТ 0,5..1,0 | Ц 4311 и т.п. | 1848
524 | 34А4620 | Амперметры, вольтметры пост, и перем, тока КТ 1...4 | М4200, М4231, М4247, М4275, Э378, Э377, Э365 и т.п. | 351
525 | 34А4625 | Амперметры, вольтметры постоянного тока КТ 0,1…0,5 | М252, М502, М1104, М1105, и т.п. | 1442
526 | 34А4630 | Амперметры, вольтметры, постоянного и переменного тока КТ 0,1…0,5 | Д553, Д566, Д5014, Д5015, Д5017, Д5054, Э513, Э514, Э533, Э545 и т.п. | 1671
527 | 34А4635 | Амперметры, вольтметры перем тока КТ 1…4 на повышенной частоте | ЦЭ4202, Э8003, Э8026, Ц4202 | 861
528 | 34А6610 | Аппараты для испытания диэлектриков | АИД-70/50 | 7800
529 | 34В0710 | Ваттметры переменного тока на повышенной частоте КТ 1..4 | Д30, Д37, Д305, Ц301 | 1816
530 | 34В0715 | Ваттметры постоянного и переменного тока КТ 0,1 .. 0,5 | Д539, Д566, Д568, Д5004, Д5016, Д5020 Д5104 и т.п. | 1848
531 | 34В0720 | Ваттметры, киловаттметры, мегаваттметры КТ 1..4 | Д85, Д309, Д323, Д367, Д365, Д335, Д341, Д345, Д365, Н395 и т.п. | 1293
532 | 34В5410 | Вольтамперметры постоянного тока КТ 0,1 …0,5 | М1108, М1109, М2007, М2044, М2038, М2015,М2016, М2017, М253 и т.п. | 1848
533 | 34В5413 | Вольтамперметры | ЭВ2234 и т.п. | 1116
534 | 34В5415 | Вольтамперфазоиндикаторы | ВАФ-85-М1 | 1860
535 | 34В5420 | Вольтамперфазометры | ПАРМА ВАФ-А, М2, РЕТОМЕТР, и т.п. | 4354
536 | 34В5425 | Вольтметры цифровые повышенной точности | Щ30, 300, 301 | 2950
537 | 34В5426 | Вольтметры цифровые повышенной точности | Щ31 | 5260
538 | 34В5427 | Мультиметры цифровые | Agilent | 7013
539 | 34В5430 | Вольтметры цифровые постоянного тока | Ш304, Щ1516, Щ1612, Щ4313, Ф296 и т.п. | 2950
540 | 34В5435 | Вольтметры цифровые универсальные | В7-16, -18, -20, -22, -23, -37, -38, и т.п. | 3090
541 | 34В5436 | Вольтметры цифровые универсальные | В7 -21, -27, -34, -35, -36, -46, -52, -54, и т.п. | 3434
542 | 34В5437 | Вольтметры цифровые универсальные | В7 -40, -61, -62, -64, -65, АВМ-4306 и т.п. | 6629
543 | 34В5440 | Вольтметры электронные | Ф506, Ф563, Ф584, Ф5263 и т. п. | 1942
544 | 34В5445 | Вольтметры электронные | Ф533, 534, 564, 5053 | 1505
545 | 34Г0440 | Гальванометры постоянного тока | М195, М273, М274 и т.п. | 731
546 | 34Д2410 | Делители напряжения | Р3027 | 2859
547 | 34Д2415 | Делители напряжения | Р 5/1 ДН1 | 850
548 | 34Д2420 | Делители напряжения без градуировки | Р356, Р313, Р35 | 1245
549 | 34Д2425 | Делители напряжения | ДНС-01 и т.п. | 1463
550 | 34И2410 | Измерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока | Е7-4, -8, -11,-15,-21,-22 и т.п. | 5230
551 | 34И2415 | Измерители нестабильности | В8-8 и т.п. | 2119
552 | 34И2420 | Измерители параметров заземления | MRU-100; MRU-101; MRU-20; MRU-105; MRU-120 и т.д. | 3927
553 | 34И2425 | Измерители параметров устройств защитного отключения и заземления | MRP-120;200; и т. п. | 3927
554 | 34И2430 | Измерители параметров цепей «фаза-нуль» | М417 | 1248
555 | 34И2435 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MI 3102; MI 3102H; MI 3102H CL; MIC-3; MIC-1000; MIC-2500; MIC-5000; MZC-200; MZC-201; MZC-202; MZC-303E; MI 2124 и т.д. | 3927
556 | 34И2440 | Измерители параметров цепей электропитания | MZC-300; ВЕКТОР, и т.п. | 5856
557 | 34И2445 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MIE-500; MPI-510; MPI-502; MPI-505; MPI-508; MPI-520; MPI-525; MPI-511; MI 3100; MI 3125; MI 3125B; MI 3101; MI 3105 и т.д. | 6759
558 | 34И2455 | Измерители сопротивления заземления цифровые | 1805 ER, 1820 ER, 2105 ER, 2120 ER, 2705 ER, 2720 ER, DET, ИС-10, С.А 65 мод. - 6511 -6549 и т.п. | 2462
559 | 34И2457 | Измерители сопротивления заземления цифровые многофункциональные | KEW 5406А и т.д. | 3927
560 | 34И2460 | Измерители сопротивления изоляции | 1800IN, 1832IN, 1851IN 2801IN, 2803IN, 2804IN,4101IN, 6200IN, KEW 2751IN и др. | 1714
561 | 34И2463 | Измерители сопротивления петли "фаза-нуль" | ИФН-200 и т.д. | 6281
562 | 34И2465 | Измерители тока короткого замыкания | Щ 41160, ЭКО-200 и т.п. | 3708
563 | 34И2470 | Измерители тока короткого замыкания, измеритель сопротивления заземления | TES-1800, 1824LP, 1825LP, 1826NA, 2811LР, KEW 4102 и n/g/ | 2292
564 | 34И4310 | Имитаторы электродной системы | И-01, И-02 и т.п. | 1831
565 | 34И5510 | Измерители наведенного напряжения | ИНН-15 | 2293
566 | 34И5810 | Информационно-измерительные каналы |  | 7316
567 | 34И6720 | Измеритель параметров силовых трансформаторов | К540-3 | 7399
568 | 34И7220 | Измерители сопротивления заземления цифровые с клещами | ИС-20/1 | 2436
569 | 34И7230 | Измерители сопротивления заземления стрелочные | М416, М371, М372 | 1012
570 | 34И7715 | Источники питания | GPS-3030DD, GPS-4303, АТН-2232 и т.п. | 3537
571 | 34И7720 | Источники питания | ТЕС-1300К | 3226
572 | 34И7725 | Источники питания постоянного тока | Б5-44А, Б5-45А, Б5-48, Б5-49, Б5-71, Б2-21 и др. | 2943
573 | 34К0410 | Калибратор напряжения | П327 | 9964
574 | 34К0415 | Калибраторы давления (каналы электрических параметров) | DPI-605, DPI-610 и др. | 5856
575 | 34К0420 | Калибраторы давления портативные (каналы электрических параметров) | ПКД-10М | 7316
576 | 34К0425 | Калибраторы многофункциональные (каналы электрических параметров) | «Метран-501/ПКД-Р», «Метран-501/ПКМ» | 10243
577 | 34К0430 | Калибраторы | П320, и т. п. | 6880
578 | 34К0435 | Калибраторы | П321 и т.п. | 6880
579 | 34К3120 | Комплекс измерительный вычислительный проверки параметров блоков релейных | СИРБК | 10106
580 | 34К3420 | Киловольтметры до 1 кВ | С509, С5027 и т.п. | 977
581 | 34К3450 | Киловольтметры до 100 кВ | С50, С53, С75, С510, С511, С96, С196, С197 и т.п. | 2201
582 | 34К4240 | Клещи токоизмерительные |  | 965
583 | 34К4241 | Клещи электроизмерительные многофункциональные (с ограничением измерения ёмкости до 100 мкФ; без функции измерения температуры) |  | 2177
584 | 34К4250 | Клещи для измерения мощности | Д90 | 965
585 | 34К5180 | Конденсаторы высоковольтные измерительные | Р5023 | 1293
586 | 34К5185 | Контроллеры специализированные | Спекон СК | 7776
587 | 34К5320 | Комплекс измерительный | ИКП-1 | 7747
588 | 34К5330 | Комплекс иформационно-вычислительный | ИКМ-Пирамида | 20212
589 | 34К5410 | Компараторы напряжения | Р3003 | 5899
590 | 34К5413 | Комплексы программно-технические измерительные | РЕТОМ-51 и т.п. | 10329
591 | 34К5420 | Комплексы измерительные сопротивлений электрических цепей | «Вымпел» | 3658
592 | 34К5425 | Комплекты измерительные | К50, К51, К505, К506, К540, К541 и т.п. | 3181
593 | 34М0420 | Магазины емкости | Р513, -544, Р5025 и т.п. | 2987
594 | 34М0730 | Магазины сопротивления однодекадные КТ 0,02..0,05 (высокоомные) | Р403, 404, 4004, 4071, 4075 и т.п. | 1384
595 | 34М0740 | Магазины сопротивления многодекадные КТ 0,02..0,05 (высокоомные) | Р4001, 40101 и т.п. | 2201
596 | 34М0750 | Магазины сопротивления, проводимости | Р 5018, 5054 НТТ, НТН и т.п. | 1813
597 | 34М0760 | Магазины сопротивления (низкоомные до 100 кОм) | МСР 60, МСР63, Р326, Р327, Р4831, КСМ-4, КСМ-6, Р58, МСР-55, Р33 и т.п. | 2978
598 | 34М0755 | Определение нестабильности ММЭС (мер многозначных электрического сопротивления, магазинов сопротивления) КТ 0,02 и грубее (за одну декаду) | Р4831, Р327, Р326, МСР63, МСР60 и т.п. | 447
599 | 34М2110 | Мегаомметры | ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г, М1101М, М1102, М4100/1-5, МС-05,06 | 1019
600 | 34М2115 | Мегаомметры импортные | модель 5882 | 1831
601 | 34М2120 | Мегаомметры электронные | Ф4102/1-1М, Ф4102/2-М, Ф4101, Е6-16, Е6-22, Е6-23 | 1554
602 | 34М2130 | Мегаомметры цифровые до трех(включительно) испытательных напряжений | Е6-31, Е6-24, Е6-40, М6, ЦС0202 | 1813
603 | 34М2140 | Мегаомметры цифровые свыше трех испытательных напряжений | Е6-31/1, Е6-32 | 2436
604 | 34М4620 | Мультиметр многоканальный прецизионный | Метран-514-ММП | 9042
605 | 34М5715 | Мосты постоянного тока | МТВ, Р 329, МО-61,МОД58, и т.п. | 2427
606 | 34М5720 | Мосты постоянного тока | Р3009, | 5754
607 | 34М5725 | Мосты постоянного тока ТК 0,2…0,5 | Р333, МО-62 и т.п. | 1831
608 | 34М5730 | Мосты постоянного тока КТ 2, и ниже | ММВ, МКМВ и т.п. | 529
609 | 34М8415 | Мультиметры цифровые (с ограничением измерения ёмкости до 100 мкФ; без функции измерения температуры) | АРРА, Fluke, M266F, М838, Mastech и т.п. | 2436
610 | 34М8420 | Мультиметры (с ограничением измерения ёмкости до 100 мкФ; без функции измерения температуры) | MIC, мод.MIC 4002, MIC 4224 | 2880
611 | 34М8430 | Мультиметры-мегаомметры (с ограничением измерения ёмкости до 100 мкФ; без функции измерения температуры) | Fluke 1577; Fluke 1587; Fluke 1587Т | 2133
612 | 34М8440 | Приборы многофункциональные | Ганимед | 3159
613 | 34Н0510 | Нановольтмиллиамперметры | Р341, Р325 Ф-136 | 1250
614 | 34О4410 | Омметры цифровые | Щ30, Щ34, Щ380, Щ382, Щ383 и т.п. | 2194
615 | 34О4415 | Омметры цифровые | Щ306 | 3276
616 | 34О4420 | Омметры, миллиомметры, микроомметры | ПТФ, МКИ, Е6-18, Е6-18/1?Е6-25, С.А 10, С.А 6250, 1832 IN, EXTECH мод. 380462 , MI 3250, MMR-620, MMR-630, SEW 4137 mO, Виток, ИТА 2, ИТА 3, С.А 6460, УПСЦ-4, Ф4104, Ф4104-М1, Ф415, ЦС4105 и т.п. | 2990
617 | 34П5710 | Потенциометры низкоомные | Р306, -330 и т.п. | 2151
618 | 34П5715 | Потенциометры постоянного тока КТ 0,01...0,03 | Р2/1, Р37/1, Р307 и т.п. | 1595
619 | 34П5720 | Потенциометры постоянного тока кл, 0,05 и ниже | ПП-1; ПП-63 и т.п. | 1789
620 | 34П5725 | Потенциометры постоянного тока самопроверяемые КТ 0,001..0,005 (поверка на выезде) | Р308, Р309, -345,-355, -363, -348 | 4146
621 | 34П6210 | Преобразователи измерительные многофункциональные | МИП-01 | 3492
622 | 34П6215 | Преобразователи измерительные переменного, постоянного тока, активной и реактивной мощности, частоты | Е708; Е831; Е846; Е811; Е729; Е748; Е728; Е849; Е828 | 976
623 | 34П6310 | Приборы для электрофореза | ПЭФ-3 | 589
624 | 34П6315 | Приборы кабельные | ИРК-ПРО и т.п. | 8395
625 | 34П6320 | Приборы для измерения электрических характеристик установок подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии | ПКИ-02, Анализатор Мультикор-1 и т.п. | 3658
626 | 34П6325 | Приборы для поверки вольтметров дифференциальные | В1-12 и т.п. | 6865
627 | 34П6330 | Приборы для поверки вольтметров программируемые | В1-13, и т. п. | 6865
628 | 34П6340 | Приборы комбинированные (тестеры) | Ц4312, -4313, -57, -56,Ц4380, 4306, Ц43101, 43103, и т.п. | 2436
629 | 34П6345 | Приборы РТ-2048, Устройства испытательные; Установки измерительные для прогрузки первичным током (до 2000 А) | РТ-2048, "Сатурн-М" и т.п. | 5018
630 | 34П6350 | Приборы сравнения | КНТ-03, КНТ-05, и т.п. | 13936
631 | 34П6352 | Аппараты дифференциальные для поверки трансформаторов | АИТ, АТТ, К507 и т.п. | 4383
632 | 34П6355 | Приборы универсальные | Р4833, УПИП-60 | 2990
633 | 34П6380 | Приборы контроля влажности | ПКВ-7 | 589
634 | 34П9910 | Приборы электроизмерительные цифровые (мультиметры) | ИМС-Ф1; ИТС-Ф1; ИНС-Ф1 | 6545
635 | 34С5610 | Сопротивления добавочные | ДС, ДВ, ДВТ | 244
636 | 34С9210ГЗ | Счетчики электрической энергии электронные трехфазные активной или реактивной энергии КТ 0,5-2,0 | Меркурий 230АМ; Меркурий 231АМ; СЕ 300; СЕ 301; СЕ 301М; ЦЭ6803В; ЦЭ6803ВМ; ЦЭ6803ВШ; ЦЭ6804; ЦЭ6823; ЦЭ6823М; ЦЭ6828; ЦЭ6805; ЦЭ6808; ЦЭ6811; ЦЭ6822; СТЭБ-03Н/1-7,5(50)-(Р)(К); СТЭБ-04Н/1-7,5(50)-(Р)(К); СТЭБ-04Н-3ДР; СТЭБ-04Н/1-3ДР; СТЭБ-04Н/2-3ДР; СТЭБ-04Н-3С; СТЭБ-04Н/[X]-80-ДР; ПСЧ-3А.05.2; ПСЧ-3АР.05.2; ПСЧ-3Р.05.2; ПСЧ-4А.05.2; ПСЧ-4РП.05.2; ПСЧ-3А.07Д; ТРИО; ТРИО М; ТРИО У; ЦЭ2727; СЭТ4-1М; СЭТ4-1МА; СЭТ4-2М; СЭТ4-2МА; ССЭ-1; СЭТАМ; СЭТАМ-М и т.д. Меркурий 230АМ; Меркурий 231АМ; СЕ 300; СЕ 301; СЕ 301М; ЦЭ6803В; ЦЭ6803ВМ; ЦЭ6803ВШ; ЦЭ6804; ЦЭ6823; ЦЭ6823М; ЦЭ6828; ЦЭ6805; ЦЭ6808; ЦЭ6811; ЦЭ6822; СТЭБ-03Н/1-7,5(50)-(Р)(К); СТЭБ-04Н/1-7,5(50)-(Р)(К); СТЭБ-04Н-3ДР; СТЭБ-04Н/1-3ДР; СТЭБ-04Н/2-3ДР; СТЭБ-04Н-3С; СТЭБ-04Н/[X]-80-ДР; ПСЧ-3А.05.2; ПСЧ-3АР.05.2; ПСЧ-3Р.05.2; ПСЧ-4А.05.2; ПСЧ-4РП.05.2; ПСЧ-3А.07Д; ТРИО; ТРИО М; ТРИО У; ЦЭ2727; СЭТ4-1М; СЭТ4-1МА; СЭТ4-2М; СЭТ4-2МА; ССЭ-1; СЭТАМ; СЭТАМ-М и т.д. | 1048.52
637 | 34С9215ГЗ | Счетчики электрической энергии трехфазные статические активной и реактивной энергии, двунаправленные, КТ 0,2; 0,5; 1,0 | ПСЧ-4АР.05.2; Simens (квандрантные) и т.д. | 2356.29
638 | 34С9220ГЗ | Счетчики электрической энергии электронные трехфазные активной и реактивной энергии, однонаправленные, КТ 0,2; 0,5; 1,0 | Меркурий 230AR; СЕ 302; СЕ303; СЕ 304; ЦЭ6850; ЦЭ6850М; ЦЭ6812; СТЭ560; СТЭ561; ПСЧ-4АП.05.2; ПСЧ-4Р.05.2 и т.д. | 1912.69
639 | 34С9225 | Счетчики электронные эталонные КТ 0,2 | ЦЭ6806, ЦЭ6806П, У-441 | 10040
640 | 34С9230 | Счетчики электрической энергии индукционные однофазные | СО-И449М1; СО-И449 М2; СО-И4491М; СО-505; СО-505Т; СО-505МЭ; СО-И6106; СОИ-449ЭМ; СОИ-505ЭМ; СОИ-50ЭМ; СО-ИП2; СО-ИТ2; СОК; СО-51ПК; СО-И61; СОИ-Е73; СО-ИЭ1; СО-ИЭ2; СО-РБ1; СО-ДЭ; СО-И1-2; СО-ЭМОС; СО-ЭУ04Р; СО-ЭЭ6705; СО-ЭЭ6706; СО-ИБ; ВЕКТОР-1 и т.д. | 718
641 | 34С9235 | Счетчики электрической энергии индукционные трехфазные | СА4-ИБ60; СА4-4493М; СА4-ИБМ; СА4У-ИТ12; СА4-514; СА4-514Т; СА4-И6104; СА4-И672Д; СА4У-672Д; СА4-И672М; СА4У-И672М; СА4-И678; СР4У-И679; СР4-И673Д; СР4У-И673Д; СР4-И673М; СР4У- 673М; СР4-И679; СА4-5172; СА4У-510; МЭС-1; СА3Э-1Т-5/57-2Н; СА4-ИП2; СА4-ИТ2; ИП; СА4-И60; СА4-И61; СА4У-И61; СТИ-Т31; СТИ-Т37 и т.д. | 1201
642 | 34С9240 | Счетчики электрической энергии электронные однофазные | Меркурий 200; Меркурий 201; Меркурий 202; Меркурий-203; Меркурий 206; СЕ 101; СЕ 200; СЕ 102; СЕ 01; ЦЭ6807П; ЦЭ6807Б; ЦЭ6827; ЦЭ6827М; Гранит-1; Гранит-2; СОЭ-55; СОЭ-52; СОЭ-5; СОЭ-1.00.2; СЭО-1.02.1; СЭО-1.02.2; СЭО-1.02.1; СЭО-1.01; СЭО-1.02; СЭБ-1ТМ.01; СЭИ-1; СЭЭ-1; СЭБ-2А.07; СЭБ-2А.08; СЭО-1; СЭБ-2А.05; СОЛО; ЦЭ2726; СОЭБ-1; СОЭБ-Н; СОЭБ-2П; СОЭБ-Н/1; СОЭБ-Н/2; СОЭБ-2П-5; СОЭБ-2П-100; СОЭ-04; СОЭБ-Н-65; ЦЭ 2705; ЦЭ 2706; ЦЭ 2736; ЦЭ2706Ш; ЦЭ2736М; ЦЭ2746; ЦЭ2751; ЦЭБОС; ЭУ20; ЭФЭС-1Ш; СО-Э4491М; СЦЭТ-12; СЦЭТ-13; РиМ 112.01; РиМ 115.02; РиМ 185.01; ЕС2726; СЭБ-11; СЭБМ; ЦЭ6827; ЦЭ6827И; ЦЭ6827М; ЦЭ6827М1 и т.д. | 720
643 | 34Т2422 | Измерители параметров трансформаторов | КОЭФФИЦИЕНТ | 7584
644 | 34Т2423 | Измерители параметров разрядников и выравнивателей | ПРВ-01 | 3927
645 | 34Т2610 | Тераомметры | Е6-13, Е6-13А, ТК-1 и т.п. | 2436
646 | 34Т6010 | Трансформатор напряжения однофазный 110 кВ (поверка в электроустановке) |  | 27052
647 | 34Т6015 | Трансформатор напряжения однофазный 220 кВ (поверка в электроустановке) |  | 44839
648 | 34Т6020 | Трансформатор напряжения однофазный 35 кВ (поверка в электроустановке) |  | 17787
649 | 34Т6022 | Трансформаторы комбинированные | ЗНТОЛП | 6742
650 | 34Т6023 | Трансформаторы комбинированные (поверка в электроустановке) | НТОЛП-НТЗ, ЗНТОЛП-НТЗ | 12095
651 | 34Т6025 | Трансформатор тока 110 кВ (поверка в электроустановке) |  | 21616
652 | 34Т6030 | Трансформатор тока 35 кВ (поверка в электроустановке) |  | 14374
653 | 34Т6035 | Трансформатор тока однопредельный 0,4 кВ (поверка в электроустановке) |  | 5328
654 | 34Т6040 | Трансформатор тока однопредельный 6; 10 кВ (поверка в электроустановке) |  | 5636
655 | 34Т6045 | Трансформаторы напряжения 1-фазные 6,10кВ НОМ; НОЛ и т.п.(поверка в электроустановке) |  | 6464
656 | 34Т6050 | Трансформаторы напряжения 3-фазные 6,10кВ НТМИ; НАМИ и т.п.(поверка в электроустановке) |  | 10040
657 | 34Т6055 | Трансформаторы напряжения 3-х фазные (6-10 кВ) | НТМИ; НАМИ, НАМИТ и т.п. | 6774
658 | 34Т6060 | Трансформаторы напряжения однофазные (6... 10 кВ) | ЗНОМ-10, НОМ-6 и т.п. | 5785
659 | 34Т6065 | Трансформаторы тока | И-54, УТТ-5, УТТ-6М, И-508, И-515 | 2194
660 | 34Т6070 | Трансформаторы тока | И-509, 512, И-56 | 5483
661 | 34Т6075 | Трансформаторы тока высоковольтные (6-10 кВ) двухобмоточные 1000А…3000А | ТЛМ-10, ТЛК-10, ТПЛМ-10, ТОЛ,ТПЛ | 1175
662 | 34Т6080 | Трансформаторы тока высоковольтные (6-10 кВ)двухобмоточные до 1000А | ТЛМ-10, ТЛК-10, ТПЛМ-10, ТОЛ,ТПЛ | 956
663 | 34Т6082 | Трансформатор тока 220 кВ (поверка в электроустановке) |  | 39398
664 | 34Т6085 | Трансформаторы тока низковольтные (0,4 кВ) 1000А…3000А | ТК-20, 40, Т 0,66, ТТИ и т.п. | 1096
665 | 34Т6090 | Трансформаторы тока низковольтные (0,4 кВ) до 1000 А | ТК-20, 40, Т 0,66, ТТИ и т.п. | 369
666 | 34Т6095 | Трансформаторы тока на генераторных распределительных устройствах (на номинальное напряжение до 20 кВ) |  | 17422
667 | 34Т6096 | Трансформаторы напряжения на генераторных распределительных устройствах (на номинальное напряжение до 20 кВ) |  | 18351
668 | 34У6620 | Установки для поверки параметров электрической безопасности | GPT-79601, GPT-79602, GPT79603, GPT-79612, GPT-79901, GPT79901, GPT-79902, GPT-79903, GPT-79904 | 4981
669 | 34У7710 | Установки для измерения удельного электрического сопротивления углеродных порошковых материалов | УЭСП-2, УЭСП-21 | 10976
670 | 34У7714 | Установки для проверки электрической безопасности, установки пробойные высоковольтные | УПУ-1М,УПУ-10, ИИ-6М, GPT-805, РЕТОМ-2500 и т.п. | 3162
671 | 34У7715 | Установки для поверки счетчиков электрической энергии | ЦУ6800, У1134 | 5842
672 | 34У7720 | Установки поверочные | У300, УИ300.1 и т.п. | 5716
673 | 34У7723 | Устройства испытательные для релейной защиты | РЕТОМ-11 и т.п. | 5018
674 | 34У7725 | Устройства поверки средств релейной защиты | Нептун-3 | 11280
675 | 34У7730 | Устройства поверочные переносные | УПП 801М | 9581
676 | 34У7740 | Устройства поверочные переносные | УПП 802М | 9149
677 | 34У7745 | Устройства сбора и передачи данных | УСПД; ЭКОМ | 16204
678 | 34Ф0210 | Фазометры КТ 0,2…0,5 | Д5000, 578, 5034, Д363, ЭАФ1М, и т.п. | 1574
679 | 34Ф0215 | Фазометры на повышенной частоте КТ 1,5…2,5 | Д 31,-37,-39, Ц302, и т.п. | 754
680 | 34Ф0220 | Фазометры КТ.1,5…2,5 |  | 463
681 | 34Э0990 | Приборы для измерения электрических величин и показателей качества электрической энергии | Энергомонитор 3.3; Энергомонитор 3.3Т; Энергомонитор 3.3Т1; Прорыв, мод. Прорыв-КЭ-А, Прорыв-КЭ А Е, Прорыв-КЭ-А И, Прорыв-КЭ-А ЕИ, Прорыв-Т-А Е, Прорыв-Т-А И, Прорыв-Т-А ЕИ; Ресурс-UF2, мод. Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB | 18258
| 35 Радиоэлектронные измерения |  |  | 0
682 | 35А5015 | Анализаторы спектра НЧ | С4-77 | 4846
| 35А5020 | Анализаторы частотных характеристик | FRAX 99, FRAX 101, FRAX 150 | 5382
683 | 35В5410 | Вольтметры диодные компенсационные | В3-24, В3-49, В3-63 | 2966
684 | 35В5420 | Вольтметры селективные и усилители селективные | В6-9, В6-10, У2-8, UNIPAN-233 и т.п. | 5230
685 | 35В5425 | Вольтметры электронные аналоговые до 10 МГц | В3-38;-39, -41, -55, -57, | 2898
686 | 35В5427 | Вольтметры электронные аналоговые до 10 МГц | В3-33; -48, - GVT-417B | 3315
687 | 35В5430 | Вольтметры электронные аналоговые до 1000 МГц (каждая основная шкала) | ВЗ-25, -36, -43, -52, -52/1, -59 -62 и т.п. | 4845
688 | 35В5435 | Вольтметры электронные универсальные аналоговые (каждая основная шкала) | В7-26, ВУ-15 и т.п. | 3641
689 | 35Г2510 | Генераторы НЧ | Г3-105, -117 и т. п. | 3032
690 | 35Г2515 | Генераторы НЧ | Г3-55, -56, -109; 111, 112, -123 и т. п. | 2645
691 | 35Г2516 | Генераторы НЧ | Г3-, -102; -118, и т. п. | 3061
692 | 35Г2520 | Генераторы ВЧ | Г4-164 | 7606
693 | 35Г2525 | Генераторы ВЧ (до 1200 МГц) | Г4-76, Г4-76А, Г4-112 и т. п. | 5856
694 | 35Г2530 | Генераторы высокостабильные кварцевые | Г3-107, -119, -121, и т.п. | 3096
695 | 35Г2535 | Генераторы высокостабильные кварцевые | Г3- 110, -122 и т.п. | 5141
696 | 35Г2540 | Генераторы и измерители уровня, указатели уровня, неперметры, псофометры | ИУ-600, МУ-307, П321, П-323ИШ, П326, СИУ-300, EPS-73 и т. п. | 4057
697 | 35Г2545 | Генераторы измерительные со встроенными калибраторами мощности | Г4-78; Г4-79 и т.п. | 4710
698 | 35Г2550 | Генераторы импульсов | Г5-82 и т.п. | 4176
699 | 35Г2555 | Генераторы импульсов | Г5-54, Г5-63 и т.п. | 3135
700 | 35Г2560 | Генераторы импульсов наносекундного диапазона | Г5-56, -72, и т. п. | 3908
701 | 35Г2562 | Генераторы импульсов наносекундного диапазона | Г5 -60 , и т. п. | 5558
702 | 35Г2565 | Генераторы импульсов программируемые | Г5-75, -79, -80, -88, -89, ГК5-83 и т. п. | 4190
703 | 35Г2570 | Генераторы сигналов до 400 МГц | Г4-102, -116, -151, -154, -158, 129, и т.п. | 5615
704 | 35Г2575 | Генераторы сигналов сложной формы | Г6-15, -27, -35, -37 и т. п. | 4071
705 | 35Г2580 | Генераторы сигналов функциональные импортные | GFG-8217A, AHP-1001, SFG-2104, SFG-2107, АКИП-3303 и т.п. | 6991
706 | 35Г2585 | Генераторы технической частоты | ГТЧ-1, ЗМ | 6775
707 | 35Г2590 | Генераторы функциональные | ГФ-04; -05;-07, Диатест | 6254
708 | 35Г2595 | Генераторы функциональные | ДИАТЕСТ-4 | 8434
709 | 35И3210 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | С6-7, С6-8, С6-11, и т.п. | 3402
710 | 35И3215 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | СК6-13 | 7316
711 | 35И3220 | Измерители коэффициента ошибок | ИКО-1, ИКО-2/1, ИКО-2/3, ИКО-2/12, ИКО-832, ПКРУ-4 | 10207
712 | 35И3225 | Измерители неоднородностей линий | Р5-9, Р5-10 | 4755
713 | 35И4720 | Испытатель (измеритель) маломощных транзисторов и диодов | Л2-54 и т.п. | 6476
714 | 35И9120 | Измерители энергии высоковольтного импульса | ИЭВИ-02 ДИАМАНТ | 8749
715 | 35К0410 | Калибраторы осциллографов | И1-9 | 7606
716 | 35К0415 | Калибраторы осциллографов | И1-11 | 5634
717 | 35К0420 | Комплексы измерительные для диагностики качества контуров заземления | КДЗ-1 | 2928
718 | 35М3310 | Микровольтметры цифровые широкополосные | ВЗ-59 и т. п. | 4813
719 | 35О7910 | Осциллографы | С1-75, -99; -107, -112, -114 и т. п. | 3806
720 | 35О7915 | Осциллографы | С1-108, -114/1, -137, -156 и т.п. | 4482
721 | 35О7920 | Осциллографы запоминающие | С8-12, -13, -14, -17, -18 | 3552
722 | 35О7925 | Осциллографы | ACK-21102, GOS-620, GOS-6200, MOS-620CH, TDS-1002, TDS-2004, TDS-2012, TDS-2022 и т. п. | 5623
723 | 35О7930 | Осциллографы | DPO, GDS-840C, GDS-8065, TDS-3012, TDS-3052, ACK-7042, Осциллограф-мультиметр ОМЦ-20 и т. п. | 7118
724 | 35О7931 | Осциллографы-мультиметры | АКИП-4102, -4103, и т. п. | 9258
725 | 35О7932 | Осциллографы-мультиметры | АКИП-4113/1, АКИП-4113/6, АСК-2028, АСК-2068и т. п. | 11322
726 | 35О7933 | Осциллографы-мультиметры | АКИП-4113/2, АКИП-4113/4, АКИП-4113/5 и т. п. | 12569
727 | 35О7935 | Осциллографы специальные | С9-7, С9-14 | 7234
728 | 35О7940 | Осциллографы универсальные одноканальные | С1-65; -67, -68, -73, -76, -94; -101 и т. п. | 3039
729 | 35О7945 | Осциллографы универсальные двухканальные | С1-55, -64, -82, -77; -81; -83, -93, -96, -118, -156 и т. п. | 3806
730 | 35П6325 | Приборы комбинированные | АСК-4106 | 9338
731 | 35П6720 | Прибор для поверки тахографов | TS-2010, UTP-10RUS, СТСII | 6681
732 | 35Р2810 | Рефлектометры импулсные | РИ-10М | 5611
733 | 35С3720 | Система управления виброиспытаниями | ВС-207.4 | 6791
734 | 35Т0820 | Тахографы | Атол, Штрих, Меркурий, DTCO и т.п. | 2555
735 | 35У7710 | Установки для поверки вольтметров | В1-4, В1-8 | 4858
| 37 Оптические и оптико-физические измерения |  |  | 0
736 | 37А5000ГЗ | Анализаторы жидкости флуориметрические | Флюорат-02, Флюорат-02-Панорама и т.д. | 4251.69
737 | 37А3520 | Анализаторы нефтепродуктов, концентратомеры | АН-2, КН-2 и т.д. | 4346
738 | 37А5010ГЗ | Анализаторы фотометрические универсальные |  | 2304.44
739 | 37А5020ГЗ | Анализаторы жидкости спектрофлуориметрические |  | 4147.99
740 | 37Д3540 | Диоптриметры оптические | ДО2, ДП-02 и т.д. | 2765
741 | 37Д3541 | Диоптриметры импортные | Карл Цейс | 5856
742 | 31Д9440ГЗ | Дымомеры, измерители дымности | СИДА, СИДА107, Мета-1, Мета-2, Хартридж, ИНА, КИД-2 и т.п. | 1284.73
743 | 37И2140 | Белизномеры муки | РЗ-БПЛ/Ц и т.п. | 5856
744 | 37И2141 | Белизномеры муки | БЛИК-Р3; РЗ-БПЛ; СКИБ-М | 4389
745 | 37И2410 | Измеритель коэффициента светпропускания | БЛИК, ЛЮКС, ТОНИК | 1855
746 | 37И3410 | ИК-спектрометры |  | 5570
747 | 37К5510ГЗ | Колориметры фотоэлектрические, колориметры фотоэлектрические концентрационные, колориметры фотоэлектрические однолучевые |  | 1728.33
748 | 37Р2850ГЗ | Рефрактометры | ИРФ-464; RL-3; ИРФ-454Б2М; ИРФ-456 "Карат-МТ" и т.д. | 1526.69
749 | 37С6010ГЗ | Спектрофотометры в ультрафиолетовой, видимой области спектра |  | 3543.08
750 | 37С6210ГЗ | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | AAS; ; AAnalyst ; АА; 210VGP; Спираль-17; SpectrAA; С-115-М1; SOLAAR ; ANALYTE 16; Спираль-14; Spectr AA 10/20; Spectr AA 300/400 и т.д. | 6245.03
751 | 37С6215 | Спектрометры эмиссионные рентгенофлуоресцентные |  | 6325
752 | 37Ф4840 | Флуориметр | КВАНТ, ЭФ-3М, ЭФ-3МА и т.п. | 5354
753 | 37Ф5730 | Фотометры пламенные | FP-640; ПФА; M410 и M420; PFP 7; ФПА-2, ФПА-2-01; ПАЖ-3; БИАН-140 и т.д. | 3188
| 38 Измерения параметров ионизирующих излучений |  |  | 0
754 | 38Д5210ГЗ | Дозиметр рентгеновского излучения | ДРК--1 | 7184.09
| 39 СИ медицинского назначения |  |  | 0
755 | 39А5010 | Анализаторы кондуктометрические (на 1 блок) | Mod. «Rabit», «Бак-Трак-4100», «Бак-Трак-4300» и др. | 8781
756 | 39А5014 | Анализаторы крови | Cobas h 232; Cholestech L D X™; 9180; EasyBloodGas; EasyStat; EKSAN-Gm; АЭК-01 "Квер"; EasyLyte; Кролит-01; Rapidlab ; Rapidlab ; АКЛ-01; АГ-01; АГФ-02 и т.д. | 5176
757 | 39А5015 | Анализаторы билирубина | АБФн-04-"НПП-ТМ", Билимет, Билитест 2000 | 3859
758 | 39А5016 | Анализаторы мочи |  | 5176
759 | 39А5020 | Анализаторы биохимические | Metrolab 2300; Metrolab 1600 DR; Chemray 240; BTS-350; CA; HUMASTARl; SYNCHRON; Vitalab Flexor; Reflotron ; BS-200; Reflotron Plus; HUMALYZER; VEGASYS; EasyRA; Screen Master; Cobas c 311 и т.д. | 5176
760 | 39А5040 | Анализаторы гематологические | MICROS 60; HemaScreen; KX-21N; XE-2100; SF-3000; XT-2000i; XT-1800i; HUMACOUNT; Coulter ; ABACUS; Medonic серии M; EXCELL 2280; D-3; ВС-2300; ВС-3000 Plus; XT-4000i; XS ; Hemolux19; Coulter LH 500 и т.д. | 5176
761 | 39А5045 | Анализаторы иммуноферментные | NexGen; ILS-LAB; Personal Lab TM и т.д. | 5176
762 | 39А5047 | Анализаторы общего белка в моче фотометрические портативные | АОБМФ-01-"НПП-ТМ" (Белур 600) | 2568
763 | 39А5810 | Аппараты низкочастотной физиотерапии | Амплипульс – 4 | 1388
764 | 39А6322 | Анализаторы ПЦР | Rotor-Gene 6000? iQ, iQ5, Mini Opticon, Chromo-4 | 5176
765 | 39А7610 | Аппараты для спирометрии и пульсоксиметрии | MIR мод. Minispir; Spirobank I; Spirobank G; Spirobank II; Spirodoc; Spirotel; Spirolab III | 4555
766 | 39Г2410 | Гемоглобинометры | ГФП-01, АГФ-03/540-"Минигем", АГФ-03/523-"Минигем", ГФ-540/690-"НПП-ТМ", Гемолан-5 и т.п. | 2568
767 | 39Г4910 | Глюкометры, анализаторы глюкозы | SUPER GL и т.п. | 4554
768 | 39Д2410 | Дефибриллятор-монитор | Dixion мод. Dixion ER-5; Dixion HD-1 | 5494
769 | 39К0122 | Кардиоанализаторы девятиканальные компьютеризированные | ЭК9Ц-01-"КАРД" | 2631
770 | 39К0320 | Комплексы для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы | Кардиометр-МТ | 4014
771 | 39К0622 | Комплексы аппаратно-программные для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД (ПБС "Валента+", ДР-01, ДС-01) | ВАЛЕНТА+ | 6007
772 | 39К0623 | Комплексы аппаратно-программные для проведения исследований функциональной диагностики (ПБС-01, ПБС-01.ЭКГ-02, ЭКГК-01, ПБС-01.Спиро) | ВАЛЕНТА | 6007
773 | 39К0624 | Комплексы аппаратно-программные для проведения исследований функциональной диагностики (Валента (комплексы) в составе ПБС-01.ЭКГ-01, ПБС-01.РЕО) | ВАЛЕНТА | 6007
774 | 39К0640 | Комплексы аппаратно-программные электроэнцефалографические | Мицар-ЭЭГ | 5647
775 | 39К0650 | Комплексы аппаратно-программные суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ - Астрокард® | 4014
776 | 39К0660 | Комплексы аппаратно-программные для реографических исследований | Реоанализатор "Кредо" | 4309
777 | 39К0670 | Комплексы аппаратно-программные для регистрации и передачи ЭКГ по телефону (регистратор-передатчик РП, преобразователь передатчик ПП1, ПП2-06, ПП2-106, ПЭКГ) | Теле-Альтон | 2087
778 | 39К0680 | Комплексы аппаратно-программные реографические | Мицар-РЕО | 5092
779 | 39К3420 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ | Нейро-МВП-4, Нейро-МВП-8, Нейро-Аудио, Нейро-ЭРГ | 7074
780 | 39К3430 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП, ЭМГ | Нейрон-Спектр-5/S, Нейрон-Спектр-5, Нейрон-Спектр-4/ВПМ | 7352
781 | 39К3520 | Комплексы компьютерные нейрофизиологические двухканальные для исследования ЭМГ и ВП со встроенной фу | НЕЙРО-МВП-МИКРО | 7074
782 | 39К4320 | Комплекты мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП | КМкн-Союз-ДМС (МЭКГ-ДП-НС-01) | 4014
783 | 39К4422 | Комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД Кардиотехника-07 | "Кардиотехника-07-3", "Кардиотехника-07-ЗР", "Кардиотехника-07-3/12", "Кардиотехника-07-3/12Р", "Кардиотехника-07-АД-1", "Кардиотехника-07-АД-3", "Кардиотехника-07-АД-3/12Р" | 4014
784 | 39К5040 | Коагулографы (коагулометры), анализаторы гемостаза |  | 2633
785 | 39К5420 | Комплексы аппаратуры с электронной памятью для суточного мониторирования регистрации и обработки ЭКС | Кама-Медиком | 1243
786 | 39К632 | Комплексы аппаратно-программные носимые с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) Кардиотехника-04 | «Кардиотехника-04-2», «Кардиотехника-04-3», «Кардиотехника-04-3Р», «Кардиотехника-04-3Р»(М), «Кардиотехника-04-8», «Кардиотехника-04-8»(M), «Кардиотехника-04-АД-1», «Кардиотехника-04-АД-3», «Кардиотехника-04-АД-3»(М), «Кардиотехника-04-3Р»(О) | 4014
787 | 39К6620 | Комплексы для проведения проб с физической нагрузкой | Астрокард®Полисистем ФС | 4309
788 | 39К7422 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД Валента (МН-02-5, МН-02-8, ИАД-01-1, ИАД-01-2) | ВАЛЕНТА | 4014
789 | 39К7432 | Комплексы суточного мониторирования ЭКГ (Мониторы-кардиорегистраторы) | КАРДИО-Астел (старое обозначение Кардио-3/24-"Астел") | 4014
790 | 39К7433 | Комплексы аппаратно-программные суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ - Астрокард®, мод. ЭКГ - HE2; ЭКГ - HE2; ЭКГ - HE12; ЭКГ - HE12; ЭКГ - HE3; ЭКГ - HE3; ЭКГ - HE3А; ЭКГ - HE3А; ЭКГ - HE12N; ЭКГ - HE12N; ЭКГ - HE12NA; ЭКГ - HE12NA | 2947
791 | 39К7620 | Комплексы спирографические | СПИРОКОМ | 4555
792 | 39К7622 | Комплексы для телеметрической регистрации и анализа ЭКГ | Астрокард® - Телеметрия | 2087
793 | 39М0310 | Мониторы для анестезиологии и интенсивной терапии | МАИТ-02 "Данко" | 4856
794 | 39М0320 | Мониторы для анестезиологии и интенсивной терапии | МАИТ-01 "Данко" | 4300
795 | 39М4020 | Мониторы матери и плода | Sonicaid FM800, мод. FM820; FM830; FM840; FM850 | 2947
796 | 39М4410 | Монитор медицинский многофункциональный с принадлежностями | WQ-001; WQ-002; WQ-003; WQ-004 | 4187
797 | 39М4620 | Мониторы медицинские реанимационные и анестезиологические | МИТАР-01-«Р-Д» | 4993
798 | 39М4820 | Монитор медицинский фетальный матери и плода | G6A, G6B, G6A Plus, G6B Plus | 2978
799 | 39М5520 | Мониторы артериального давления и частоты пульса суточные | TM-2430 | 1144
800 | 39М5530 | Мониторы артериального давления компьютеризированные | ВАЛЕНТА АД, мод. "ВАЛЕНТА АД-МК.АД-01", "ВАЛЕНТА АД-МК.АД-02", "ВАЛЕНТА АД-МК.АД-03" | 1144
801 | 39М5540 | Мониторы ЭКГ холтеровские компьютеризированные носимые (МН01, МН01.000, МН02.000, МН-01, МН-02-05)) | ВАЛЕНТА | 4014
802 | 39М5630 | Монитор пациента мульти-параметровый | STAR 8000 мод. STAR 8000A,STAR 8000B, STAR 8000C, STAR 8000D | 4187
803 | 39М5640 | Мониторы пациента анестезиологические | Корос 300 | 4187
804 | 39М5720 | Мониторы носимые суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | МнСДП, мод. МнСДП-1, МнСДП-2, МнСДП | 2915
805 | 39М6020 | Мониторы пациента | IntelliVue мод. X2, MP2, MP5, MP5T, MP20, MP20junior, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 | 4993
| 39М6030 | Мониторы пациента | BM1 | 4154
806 | 39М6040 | Монитор пациента | Efficia CM, исп. Efficia CM100; Efficia CM10; Efficia CM12; Efficia CM120; Efficia CM150 | 4187
807 | 39М6050 | Монитор пациента модульный | IntelliVue MX, исп. IntelliVue MX400; IntelliVue MX450; IntelliVue MX500; IntelliVue MX550; IntelliVue MX600; IntelliVue MX700; IntelliVue MX800 | 4187
808 | 39М6620 | Мониторы прикроватный | BSM-23**, мод. BSM-2351K | 4824
809 | 39М6640 | Мониторы прикроватные реаниматолога и анестезиолога переносные | МПР5-02-"Тритон" | 4187
810 | 39М8220 | Мониторы фетальные | Sonicaid мод. TEAM IP, TEAM, TEAM Duo | 2947
811 | 39П3022 | Преобразователи измерительные биоэлектрических и биомеханических сигналов организма человека ПБС БОС | ПБС БОС | 6007
812 | 39П6210 | Прибор для оценки состояния функционального состояния органов дыхания | ПТС-14П-01 | 4555
813 | 39П8410 | Пульсоксиметры, оксиметры пульсовые | Armed мод. YX300, YX301, YX30; Dixion H100B; MD300C, исп. MD300C2, MD300C12; MD300C, мод. MD300C21C, MD300C33; N65, N600X, N560; МЛ-320 Микролюкс и МЛ-320М Микролюкс; ПО-02 - "Кардекс"; МИЦА-ПУЛЬС; ОП-31.1 "Тритон Т-31", OX-700 и т.д. | 2915
814 | 39С3520 | Спирометры компьютерные для диагностики нарушений вентиляционной способности легких | Спиро-Спектр | 4555
815 | 39С9310 | Системы электроэнцефалографические | Компакт-нейро | 5547
816 | 39Т1110 | Тонометры внутриглазного давления через веко цифровые портативные | ТГДц-01 "ПРА" | 1899
817 | 39Т1120 | Тонометры внутриглазного давления | ТВГД-02 | 1899
818 | 39У7740 | Установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса | УКПД-2, УКПД-3 | 3929
819 | 39Ф5720 | Фотометры медицинские | АБхФк-02, АБФП-КТ-01 и т.д. | 3859
820 | 39Ф5721 | Фотометры медицинские лабораторные, биохимические | StatFax 1904+, 2100, CLIMA MC-15 и т.д. | 5176
821 | 39Ф5725 | Фотометры планшетные и микропланшетные | Mark; Multiskan FC; Multiskan EX; PR-3100; MicroTax MT1-Reader; LEDETECT 96; 680; ELx800; ELx808; ELx808I; ELx808IU; ELx808U; Multiskan Ascent; ЭФОС-9305; ФБС-01; Lasa 100; BTS-302 ; BTS-305; BTS-310; ; TS-330; Stat Fax мод. 321 Plus; ИФА-ОЭП; БИОФОТ 311; ПФКД-1000; MRX II; Opsys MR; АОФ-103; Anthos ; PM 750; РМ 2111; Фотоскан-01; Мефан-8001 и т.д. | 4844
822 | 39Э1122 | Электрокардиографы 12-канальные | CARDIMAX FX-7402 | 2087
823 | 39Э1123 | Электрокардиографы 12-канальные интерпретирующие | ECG-9812 | 2087
824 | 39Э1124 | Электрокардиографы 12-канальные с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрные | ЭК12Т-01-"Р-Д", исп. 1 и 2 | 2087
825 | 39Э4323 | Электрокардиографы (одноканальные) | ЭК1Т-04 АКСИОН | 1637
826 | 39Э4420 | Электрокардиографы компьютерные | ПОЛИ-СПЕКТР-8/EX | 3051
827 | 39Э4421 | Электрокардиографы компьютерные | Поли-Спектр-8, Поли-Спектр-8/E, ВНС-Ритм, ВНС-Микро (ЭК8К-01 Поли-Спектр-8) | 3051
828 | 39Э4422 | Электрокардиографы (многоканальные) | Cardiofax ECG-1250, ECG-1350, ECG-1500, ECG-1550 | 2087
829 | 39Э4423 | Электрокардиографы (многоканальные) | Dr.Lee ECG-310A | 2087
830 | 39Э4424 | Электрокардиографы (многоканальные) | Kenz Cardico 601 | 2087
831 | 39Э4425 | Электрокардиографы (многоканальные) | CardioTouch 3000 | 2087
832 | 39Э4426 | Электрокардиографы (многоканальные) | CardiMax, исп. FX-8222, FX-8322, FX-8322R | 2087
833 | 39Э4427 | Электрокардиографы многоканальные с автоматическим режимом переносные | ЭК12Т или ЭК12ТМ мод. Альтон-03, Альтон-03Е, Альтон-03М, Альтон-03С, Альтон-03Т, Альтон-06, Альтон-06Е, Альтон-06М, Альтон-06С, Альтон-06Т, Альтон-103, Альтон-103А, Альтон-103E, Альтон-103М, Альтон-103Н, Альтон-103С, Альтон-103АЕ, Альтон-103АМ, Альтон-103АС, Альтон-106, Альтон-106Е, Альтон-106М, Альтон-106Н, Альтон-106С, Альтон-106Т | 2087
834 | 39Э4431 | Электрокардиографы (многоканальные) | Cardisuny C-110, Cardisuny C-120, Cardisuny C-300, Cardisuny C-320 | 2087
835 | 39Э4432 | Электрокардиографы (многоканальные) | ECG-903, ECG-903A, ECG-923, ECG-923A, ECG-9012 | 2087
836 | 39Э4433 | Электрокардиографы (многоканальные) | ECG 9132K, ECG 9022K, ECG 9620K/M | 2087
837 | 39Э4434 | Электрокардиографы (многоканальные) | AR 600, AR 600adv, AR 1200, AR 1200adv AR 600 | 2087
838 | 39Э4435 | Электрокардиографы (многоканальные) | Kenz-Cardico 302, Kenz-Cardico 1211, Kenz-Cardico 1210, Kenz-Cardico 1207 | 2087
839 | 39Э4436 | Электрокардиографы (многоканальные) | SCHILLER CARDIOVIT AT-1, AT-2, AT-10 plus | 2087
840 | 39Э4437 | Электрокардиографы (многоканальные) | SENSITEC мод. ECG 1003, ECG 1006, ECG 1012 | 2087
841 | 39Э4442 | Электрокардиографы (многоканальные) | MAC 600 | 2087
842 | 39Э4521 | Электрокардиографы одноканальные цифровые | Kenz-ECG 107 | 1637
843 | 39Э4522 | Электрокардиографы (одноканальные) | ЭК1Т-03М2 | 1637
844 | 39Э4524 | Электрокардиографы одноканальные | ECG-9801 | 1637
845 | 39Э4525 | Электрокардиографы (одноканальные) | Kenz ECG-108, Kenz ECG-110 | 1637
846 | 39Э4526 | Электрокардиографы одноканальные | ЭК1Т-07 "Аксион" | 1637
847 | 39Э4527 | Электрокардиографы (одноканальные) | SENSITEC мод. ECG 1001 | 1637
848 | 39Э4528 | Электрокардиографы (одноканальные) | ECG-901, ECG-901A | 1637
849 | 39Э4620 | Электрокардиографы многоканальные с автоматическим режимом переносные | ЭК12Т мод. Е-104 | 2087
850 | 39Э5722 | Электрокардиографы одно-, трехканальные миниатюрные | ЭК3Т-01-"Р-Д" | 2087
851 | 39Э5723 | Электрокардиографы одно-, трехканальные | Heart Mirror HM-3 IKO | 2087
852 | 39Э5724 | Электрокардиографы одно-, трехканальные | ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" | 2087
853 | 39Э6220 | Электроэнцефалографы-регистраторы компьютеризированные портативные носимые суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме | Энцефалан-ЭЭГР-19/26 | 5456
854 | 39Э6510 | Электрокардиограф портативный | Кардиоджет | 2087
855 | 39Э6622 | Электрокардиографы с принадлежностями | МАС 2000, MAC 5500HD | 2087
856 | 39Э7622 | Электрокардиографы трехканальные | ЭК3Т-02 "АКСИОН" | 2087
857 | 39Э7623 | Электрокардиографы трехканальные | ЭКЗТ-12-01 "ГЕОЛИНК" | 2087
858 | 39Э7624 | Электрокардиографы трехканальные сетевые с программой интерпретации ЭКГ и записью на термохимической бумаге | ЭК3Т-01 "БИОС" | 2087
859 | 39Э7625 | Электрокардиографы трехканальные с автоматическим режимом переносные | ЭКЗТ-12-03 "Альтон" | 2087
860 | 39Э7626 | Электрокардиографы трехканальные | ECG-9803 | 2087
861 | 39Э7627 | Электрокардиографы трехканальные с автоматическим режимом переносные | ЭКЗТ-12-03 "Альтон" | 2087
862 | 39М6610 | Мониторы прикроватные реаниматолога и анестезиолога переносные | МПР6-03-"Тритон" | 4824
863 | 39Э7628 | Электрокардиографы трехканальные | CARDIMAX FCP-7101, CARDIMAX FX-7102, ЮКАРД 100 | 2087
864 | 39Э7922 | Электрокардиографы 3-6-канальные с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ | ЭК3ТЦ-3/6-04 "АКСИОН" | 2087
865 | 39Э9222 | Электрокардиографы 6-канальные | CARDIMAX FX-7202, CARDIMAX FX-7302 | 2087
866 | 39Э9223 | Электрокардиографы 6-канальные интерпретирующие | ECG-9806 | 2087
* Поверка осуществляется двумя поверителями
- Тарифы установлены без учета стоимости доставки средств измерений и выезда специалиста на место эксплуатации
- Суммы НДС, определяется по ставке, действующей на момент выполнения работы (заключения договора) и прибавляется к установленному тарифу.
| Главныйметролог |  | С.Е.Сорокин
| НачальникПЭО |  | И.А.Кулишова